附件2-1

### “三晋杯”建筑装饰工程等级评价复查实施细则

公共建筑装饰类

一、评分标准及要求：

鉴于复查项目的工程性质、类别、规模、使用的材料采用的工艺等各方面差别较大，故复查工程的评分采用扣分法，本细则重点列出了在资料（必要文件、工程安全证明资料、过程资料、图纸）、工程实体（地面、墙柱面、吊顶）、新技术、总体印象等几个方面的常见问题、质量通病和涉及安全与使用的问题，结合复查中查出的问题进行评分。项目复查总分为100分，建议推荐得分在80分以上的项目，详细分项和评分标准见《工程复查实施细则——公共建筑装饰类》。

《工程复查实施细则——公共建筑装饰类》中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据项目实际情况做必要的补充和调整，但必查内容不可取消。复查评分严格按照各项要求及分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中。

申报“三晋杯”建筑工程装饰奖的单位需重视对工程安全隐患的排查及相关必要文件的准备，要求申报单位在申报前对如下方面进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准以及装饰奖复查要求：

重点部位及资料：

1、改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载；

2、室内石材吊顶、过顶石材及其它重型吊顶；

3、钢结构转换层（如顶部有空间网架或钢屋架等）与网架、吊顶连接；

4、大型吊灯、吊挂物（10kg及以上）安装的荷载试验和相关隐蔽资料、墙面背景灯、潮湿有水部位的灯具安装；

5、安全玻璃：屋面、吊顶、墙面、地面等玻璃制品；

6、室内墙柱面石材、瓷砖或其它重型饰面材料干挂、挂贴；

7、较大、较重的活动隔断安装；

8、楼梯扶手及栏杆、栏板；

9、变形缝及其构造；

10、顶棚、墙面、地面等部位的装饰材料是否符合防火要求；

11、开关、插座的接线及防火隔热措施；天花吊顶内的接线。

12、申报项目必要资料是否真实及齐全，特别是开竣工日期、施工许可证、消防验收、各种材料复试报告、各项实验报告（蓄水、螺栓拉拔、灯具过载等实验，干挂墙面超12米的计算文件）、室内环境污染物检测报告；竣工图纸签字盖章是否齐全、重点节点图是否齐全。

二、主要执行规范和标准：

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

2、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

3、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

4、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005

5、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

6、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

7、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021（2022年4月1日起实施）

8、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021（2022年4月1日起实施）

9、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021（2022年4月1日起实施）

10、《砌体结构通用规范》GB 55007-2021（2022年1月1日起实施）

11、《木结构通用规范》GB 55005-2021（2022年1月1日起实施）

12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

13、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

14、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

15、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

16、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410—2020

17、《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）2013年版

18、《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014 (2019版)

19、《网络工程验收标准》GB/T 51365-2019

20、《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345-2014

21、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

22、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013

23、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

24、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

25、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012

26、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

27、《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491-2021（2021年10月1日起实施）

28、参考北京市地方标准《建筑装饰工程石材应用技术规程》DB11/512-2017

29、参考北京市地方标准《公共建筑装饰工程质量验收标准》DB11/T 1087-2014

30、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

31、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222- 2017

32、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

33、《住宅设计规范》GB 50096-2011

34、《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367-2015

35、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461-2019

36、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

37、《中小学校设计规范》GB 50099-2011

38、《无障碍设计规范》GB 50763-2012

39、《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

40、《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

41、《数据中心设计规范》GB 50174-2017

42、《地铁设计防火标准》GB 51298-2018

43、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

44、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

45、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019版）

46、《疗养院建筑设计标准》JGJ/T 40-2019

47、《图书馆建筑设计规范》JGJ 38-2105

48、《剧场建筑设计规范》JGJ 57 -2016

49、《办公建筑设计标准》JGJ 67-2019

50、《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014

51、《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014

52、《文化馆建筑设计规范》JGJ/T 41-2014

53、《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

54、《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017

55、《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016

56、《电影院建筑设计规范》JGJ 58-2008

57、《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T 205-2010

58、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

59、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012

60、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

61、《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号

62、参考《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划•建筑•景观)（2009版）

63、《古建筑修建工程施工及验收规范》JGJ 159-2008

64、《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T 489-2021（2021年10月1日起实施）

65、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019

66、《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477-2018

67、《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467-2018

68、《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223-2010

69、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

70、《饰面石材用胶粘剂》GB 24264-2009

71、《干挂石材用金属挂件》GB/T 32839-2016

72、《消火栓箱》GB/T 14561-2019

参考团体标准和规范：

73、《建筑装饰装修工程BIM实施标准》T/CBDA 3-2016

74、《建筑装饰装修工程木质部品》T/CBDA 4-2016

75、《室内装饰装修乳胶漆施工技术规程》T/CBDA 22-2018

76、《建筑装饰装修室内吊顶支撑系统技术规程》T/CBDA 18-2018

77、《住宅室内装饰装修工程施工实测实量技术规程》T/CBDA 19-2018

78、《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》T/CBDA 27-2019

79、《建筑室内安全玻璃工程技术规程》T/CBDA 28-2019

80、《建筑装饰装修工程施工组织设计标准》T/CBDA 35-2019

81、《建筑幕墙工程设计文件编制标准》T/CBDA 26-2019

82、《建筑室内装饰装修制图标准》T/CBDA 47-2021

83、《建筑装饰装修室内空间照明设计应用标准》T/CBDA 49-2021

84、《老年人照料设施建筑装饰装修设计规程》T/CBDA 50-2021

说明：上文未列标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

三、工程复查实施细则——公共建筑装饰类

工程复查实施细则——公共建筑装饰类

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： 1、企业法人营业证照、资质等级证书、安全生产许可证（此三项上一年度参评企业可提供加盖本单位公章的复印件） 2、项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证； 3、施工许可相关证明文件； 4、项目承包合同； 5、项目竣工验收证明文件（相关责任主体签章必须齐全）； 6、消防验收合格证明或消防竣工备案证明； 7、室内环境质量检测报告，需由具备相应资质的检测机构出具； | 必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章 | 20分 | 查：相关文件资料原件或电子证件（提供网查链接）； 原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖出具单位鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
|  |  | 工程安全证明资料： 1、涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须具有经原结构设计单位或具备相应资质设计单位的认可文件。（需审查原件） 2、大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料、构架节点图 3、室内石材墙柱面干挂节点图、拉拔试验报告及其材料合格证、检测报告、隐蔽验收记录等 4、必须符合验收规范的强制性条文（局部不符合者必须限期整改）。 | - 工程安全证明资料第一项不符合的扣20分。 - 其他项不符合的每项扣5-10分。 | 工程安全证明资料是重要资料 |  | 结合工程实体查相关资料 |

|  |  | 材质证明： 主要装饰材料的合格证、检测报告及复试报告，重点包括： 1、花岗岩（＞200㎡）放射性复试 2、瓷质砖（＞200㎡）放射性复试 3、人造板（＞500㎡）甲醛复试 4、安全玻璃强制认证（3C证书） 5、防水材料复试 6、水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂VOCs、游离甲醛含量检测报告 7、溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂VOCs、苯、TDI检测报告 8、进口材料商检报告 9、胀栓拉拔试验报告 10、水泥钢材复试报告 11、壁布、海绵、岩棉、地毯、木地板、细木工板材料阻燃复试报告 12、AB胶、云石胶力学性能检测报告 | - 一般性缺项每项扣0.1-0.2分； - 重点缺项每项扣0.2-0.5分。 |  |  | 结合工程实体查相关资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 施工组织设计及危险性较大分部分项工程论证报告： 1、施工组织设计 2、编制人签字 3、施工单位技术部门盖章 4、施工单位技术负责人签字 5、监理签字 6、施组内容的针对性 7、与工程相关的专项方案 - 危险性较大分部分项工程论证报告 | - 一般性缺项每项扣0.1-0.2分； - 重点缺项每项扣0.2-0.5分。 |  |  | 结合工程实体查相关资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术交底： 技术交底内容、交底人和被交底人签字、日期是否齐全，重点包括： 1.干挂石材 2.干挂瓷砖 3.过顶石 4.镜面顶 5.玻璃顶 6.栏杆 7.玻璃护栏 8.大型灯具安装 | - 一般性缺项每项扣0.1-0.2分； - 重点缺项每项扣0.2-0.5分。 |  |  | 结合工程实体查相关资料 |

|  |  | 隐检记录： 隐蔽验收内容、签字、日期是否齐全，是否附图和照片，重点包括： 1、过顶石隐蔽验收 2、墙面干挂隐蔽验收 3、后置埋件拉拔试验 4、一次蓄水试验或防水工程交接检查记录。 5、二次蓄水试验 6、大型吊灯安装隐蔽验收。 7、大型灯具安装过载实验（10kg，5倍，15min） 8、护栏、扶手隐蔽验收 - 镜面顶、玻璃墙面及吊顶隐蔽验收 | - 一般性缺项每项扣0.1-0.2分； - 重点缺项每项扣0.2-0.5分 |  |  | 结合工程实体查相关资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 过程质量验收： - 检验批验收内容、签字、日期是否齐全，日期与材质证明、技术交底和隐蔽验收的先后顺序是否符合逻辑； - 分项、子分项验收内容、签字、日期是否齐全； - 分部、子分部验收内容、签字、日期是否齐全； | - 一般性缺项每项扣0.1-0.2分； - 重点缺项每项扣0.2-0.5分 |  |  | 结合工程实体查相关资料 |
|  |  | 施工日誌： 1.施工日誌字迹清楚、内容齐全； 2.施工日誌内容准确、真实、具体、不缺失； 3.施工日誌日期与其他相关资料报验日期的吻合性; | - 一般性缺项每项扣0.1-0.2分； - 重点缺项每项扣0.2-0.5分 |  |  | 结合工程实体查相关资料 |

|  |  | 节能设计： 工程是否体现节能的设计理念，如绿色照明技术应用（节能灯）等节能，节水节材，节地设计，充分利用自然资源的设计。 | 未体现扣0.2分 |  |  | 结合工程实体查相关资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 竣工图纸： 是否装订成册，是否加盖竣工图章，重点包括： 1、竣工图章签字不全现象。 2、竣工图章签字有代签现象。 3、竣工图引用规范老旧。 4、竣工图局部与实际不符。 5、过顶石节点图。 6、大型灯具安装节点。 7、楼梯扶手、玻璃栏杆节点详图。 8、镜面顶、玻璃顶详图。 9、墙面干挂钢结构详图。 10、钢材、螺栓及其它配件标注情况。 11、变形缝节点详图 12、改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载设计图纸 13、落地窗处防护处理节点 14、石材消火箱门构造节点详图 15、超高吊顶增加刚转换层详图 16、卫生间钢架节点图 17、其他强制性条文要求 | - 一般性缺项每项扣0.1-0.2分； - 重点缺项每项扣0.2-0.5分 |  |  | 结合工程实体查相关资料 |
| 2 | 工程实体 | 整体装饰效果： 1.整体装饰效果主要涉及工程的设计风格，空间运用，材质品质、颜色搭配，等内容，是否能给人耳目一新或记忆深刻的综合感官效果； 2.充分体现节能的设计理念，如绿色照明技术应用（节能灯）等节能、节水、节材、节地设计，充分利用自然资源的设计。 | 效果欠佳扣1-5分 |  | 65分 | 实体拍照，结合综合感官效果进行评价。 |
|  |  | 顶面工程： 一、一般观感 1．吊顶各种终端设备未做整体规划，位置零乱影响美观，与面板交接不严，检修口未做收边处理或收口粗糙不协调； 2．阴阳角不方正，收口收边不严密、不顺直； 3.灯槽断光、灯管裸露、泛光不均； 4.灯具、探头、摄像头安装位置不正确，未成排成行，接线不正确； 5.喷淋、风口安装位置不正确，不成排成行。 二、石膏板吊顶 1．板面裂缝或修痕明显，表面不平整、变形； 2．造型吊顶不平直，侧板不通顺垂直，曲面吊顶不顺畅。 三、金属板吊顶 1．板块安装不平，板缝不顺直、宽窄不均； 2．板面下挠变形明显，板面不洁净，机电终端设备安装不居板中； 3．边龙骨不顺直，与板面接触不实。 四、块材吊顶 1．板面安装不严密、板缝不均匀，收口条翘曲不平； 2．明龙骨不顺直，接缝不严密，机电终端设备安装不居板中。 五、石材玻璃吊顶 1．玻璃吊顶安装不牢靠或未按规定使用安全玻璃，存在安全隐患，限期未整改的取消评审资格； 2.石材吊顶安装不牢靠，存在安全隐患，限期未整改的取消评审资格； 3．图案花饰不连续、吊顶表面不洁净，接缝不严密。 六、转换层 钢结构转换层与网架及吊顶连接不符合要求，存在安全隐患。 七、重（大）型隔断 1、较大、较重活动隔断安装不牢固、存在安全隐患。 八、灯具 1、大型灯具（大于10kg)安装不牢固、存在安全隐患，限期未整改的取消评审资格； 2、I类灯具外露可导电部分（金属外壳）未接地。 九、吊顶内部 1、吊顶内防火涂料的涂刷情况，吊杆超长未做刚性反支撑；龙骨设置间距不符合规范要求； - 机电设备未使用专用吊杆；有导线裸露；金属软管过长、脱落；管道未按规定涂刷； - 管道连接处麻头未清理干净；管道（风管）保温不严密；吊顶内防火分区不到位。 | - 违反强条的扣5-20分； - 顶面工程存在质量缺陷的每项扣0.1-0.5分； | 国家标准中的强制性条款是工程实体复查时重要的关注内容。 |  | 对实体顶面重点部位拍照，并结合资料佐证 |
|  |  | 墙面工程： 一、一般观感 1.阴阳角不方正、不顺直；横线条高于竖线条； 2.机电面板与墙柱面安装不严密、不方正、间距不均； 3.水龙头、阀门、检查口安装位置不准确，标高不一致，不成排成行。 二、饰面砖工程 1．饰面砖粘贴不牢固、表面不平整、色泽不一致、排砖不正确，窗边、门边有破活； 2．饰面砖缝不均匀，勾缝不清晰，不洁净。 三、饰面板工程 1．石材墙柱面接缝不平、有缺损、接缝打磨，修补痕迹明显； 2．干挂石材墙面透胶污染，湿贴石材饰面有“泛碱”或“水渍”； 3．金属饰面板表面不平整、色泽不一致，板缝不均匀顺直、板面有明显划痕或污渍，胶缝不平顺； 4.木饰面板表面不平整、有翘曲、开裂、离缝、接缝不严密、色泽不均匀、钉眼明显； 5.玻璃板饰面无可靠防脱落措施，存在安全隐患，限期未整改的取消评审资格。 四、裱糊软包 1．壁纸粘贴不牢、翘边、空鼓；拼接处花纹、图案不协调、拼缝污染、离缝； 2．软包饰面不平整、布面走向不一致，面料四周绷压不严密、布面松弛、边角不圆润饱满，内衬泡沫塑料过厚； 五、玻璃板墙面 1．未按规定使用安全玻璃，存在安全隐患，限期未整改的取消评审资格； 2．玻璃板安装不牢固，与压条封压不严密； 3．接缝不平直、勾缝不密实平整，表面不洁净、金属压条刺手。 六、涂饰墙面 1、油漆、涂料色泽不均匀、表面不平整、漆面不光滑、刷纹明显、流坠污染、阴角凹槽不干净。 七、门窗安装 1.木门窗（扇）变形扭曲、缝隙大、关闭不严密，合页安装粗糙，门窗扇上、下端漏刷油漆； 2.玻璃门门扇下坠，拉手松动、缝隙不均或过宽； 3.铝合金门窗扇固定不牢靠，门扇、窗扇下坠、开启不灵便、划痕明显； 4.厨卫间木门框下沿未作防水、防潮处理； 5.门窗的开启方向不符合规范要求。 八、固定家具及细部 1．木制固定家具门扇翘曲变形，与顶棚、墙体交接不严密、不顺直，柜台出檐下部粗糙； 2．阳角线、挂镜线、腰线、踢脚线接口不平，表面污染，装饰线收口不到位。 九、洁具安装 1．洗手台板、台下盆等卫浴设备安装不牢，靠墙、地部位缝隙不均匀，无防水措施； 2.小便斗、洗手盆、大便器等安装不牢固，不成排成行； 3.给水、排水的阀门开、关不灵活；给水、排水的水流不通畅；卫生器具排水口下未设置存水弯、存水弯水封深度不符合要求。 4．卫浴间隔断和配件安装不牢固、不平顺。 十、电气安装 1．开关未控制相线；插座相位不准确，电线未分色；开关和插座盒外有裸露导线、未用套盒、装在软包或木饰面等易燃物上未做防火处理；插座接线不正确； 2. 配电箱、柜安装不牢固，位置不准确，接线不正确； 3.有洗浴的卫生间等电位联结不正确或未做 4.缺接地保护线； 5.墙面背景灯、有水潮湿部位的灯具安装存在安全隐患。 十一、消防栓 1.消防箱安装不牢固，壁内四周未采用阻燃材料封堵；消防栓门开启不便或无开启方向标识，开启角度不符合规范要求。 | - 违反强条的扣5-20分； - 墙面工程存在质量缺陷的每项扣0.1-0.5分； |  |  | 对实体墙柱面重点部位拍照，并结合资料佐证 |
|  |  | 地面工程： 一、一般观感 1. 地面标高不正确，与客梯、滚梯以及用水间地面配合不好；地面平整度差、坡向不正确，地漏篦子未低于地面、地漏未居地砖（块）中心。 2.有防滑要求的地面、坡道不符合防滑要求。 3.楼梯台阶高差不匀、踏步过高，单级踏步。 二、木地板地面 1.条形地板铺设方向不正确，板面变形不实、行走有响动，拼缝不平直、缝隙过大。 三、板块地面 1．石材地面“泛碱”、“水渍”污染，色差明显； 2．板块地面接缝不平直、局部打磨影响美观； 3．块材崩边掉角、裂纹多、修补痕迹明显； 4．块材地面裁块不匀、排板不佳、影响美观；周边不交圈、切角不到位、套割不严密。 四、地毯地面 1.地毯表面不平服、起鼓翘边、图案拼花不细、接缝明显，绒面顺光不一致。 五、防静电及塑胶地板 1．防静电地板安装不牢固；防静电地板未接地。 2．塑胶地板接缝不顺直、铺装不平，踢脚线脱胶翘边。 六、栏杆扶手 1.临边栏杆间距、高度和挡脚板未按规定设置，玻璃栏板未按规定使用，落地窗无防护存在安全隐患，限期未整改的取消评审资格； 2．栏杆立柱固定不牢，玻璃栏板安装不平顺、边缘未打磨； 3．木扶手开裂、接头不平、油漆剥落、色泽不均。不锈钢栏杆、扶手接缝不平顺、表面拉丝不均匀。 七、地漏 1.地漏设计不合理、安装不规范。 八、其它 1.厕浴间和有防滑要求的建筑地面是否做防滑处理 | - 违反强条的扣5-20分； - 地面工程存在质量 缺陷的每项扣0.1-0.5分； |  |  | 对实体地面重点部位拍照，并结合资料佐证 |
| 3 | 新技术 | - 有创新技术、工艺、工法等； - 采用了新材料、新工艺、新技术或有利于环保节能等的材料、技术、措施、工艺、工法等； - 获得了与申报工程相关的发明专利、实用新型专利、省级或以上工艺工法等； 4、本工程已获得建筑装饰行业科学技术奖。 | 没有新技术应用内容的，扣1-3分。 |  | 5分 | 查： 工程实体、图纸、质量管理与技术资料等。 |
| 4 | 总体印象 | - 组织工作准备充分，人员到位（项目经理或执行经理、技术负责人、资料员等相关人员应到场），汇报PPT内容重点突出、简单明了； - 资料准备充分有序，易于查找； - 业主征询意见； - 工程实体检查顺畅不受阻。 | - 组织工作、人员到位情况欠佳的扣1-5分； - 其他问题扣1～3分 |  | 10分 | 查： - 组织准备情况； - PPT（项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况照片等，汇报时间10分钟内）； - 用户意见。 |

附件2-2

### “三晋杯”建筑装饰工程等级评价复查实施细则

公共建筑装饰类（古建文保工程）

（试行）

一、评分标准及要求：

鉴于复查项目的工程性质、类别、规模、使用的材料、采用的工艺等各方面差别较大，故复查工程的评分采用扣分法，本细则重点列出了在文保修缮、仿古建筑工程中工程资料、建筑外檐与室外工程、天花、墙柱面、地面工程、新技术、总体印象等几个方面的常见问题、质量通病和涉及安全与使用的问题，结合复查中查出的问题进行评分。项目复查总分为100分，建议推荐得分在80分以上的项目，详细分项和评分标准见《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（古建文保工程）》。

《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（古建文保工程）》中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据项目实际情况做必要的补充和调整，但必查内容不可取消。复查评分严格按照各项要求及分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中。

各地方推荐的文保修缮、仿古建筑装饰项目，应有各地方行政主管部门对申报项目的确认文件、施工过程文件、竣工验收合格文件；仿古建筑装饰项目应提供消防管理部门的验收合格或备案文件；文保修缮工程需提供文物管理部门验收或备案文件【文保修缮项目应按照省装协竣工并使用一年的时间要求进行申报并复查，文物管理部门的验收或备案文件可延期提供（复查结束后两年内），省装协根据申报单位提供上述资料的时间进行后续相关工作。若入选，项目占申报年度指标，入选时间按文保管理部门验收或备案时间计算】。

申报“三晋杯”建筑工程装饰奖的单位需重视对工程安全隐患的排查及相关必要文件的准备，要求企业申报前对涉及安全、结构、隐蔽资料等方面的情况进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准以及装饰奖复查的要求：

二、申报项目的主要范围和复查重点

“古建”工程（≥300万）主要范围是指经各级政府核定公布的不可移动文物和历史建筑的修复工程，或具有传统建筑形制、使用传统材料、运用传统工艺的修复工程（以下简称文保修缮）和仿古建筑装饰装修工程（以下简称仿古建筑）。文保修缮、仿古建筑装饰工程的复查重点应是山西省文保建筑和仿古建筑典型特征、使用安全性、耐久性、结构、防火、防雷、防蛀、防腐等，并应具有与其相适应的水、电、风等配置。

三、主要执行规范和标准：

1、《砌体结构设计规范》GB50003-2001

2、《木结构设计规范》GB50005-2017

3、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

4、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

5、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

7、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

8、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

9、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005

10、《古建筑防雷工程技术规程》GB51017-2014

11、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410—2020

12、《木结构通用规范》GB55005-2021（2022年1月1日起实施）

13、《砌体结构通用规范》GB55007-2021（2022年1月1日起实施）

14、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015

15、《古建筑修建工程施工与质量验收规范》JGJ159-2008

16、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470-2019

17、《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T489-2021（2021年10月1日起实施）

18、《建筑装饰装修工程木质部品》T/CBDA4-2016

19、《寺庙建筑装饰装修工程技术规程》T/CBDA10-2018

20、《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》T/CBDA27-2019

21、《建筑室内安全玻璃工程技术规程》T/CBDA28-2019

22、《古建筑修建工程质量检验评定标准(南方地区)》CJJ70—96

23、《古建筑木结构维护与加固技术标准》GB 50165—2020

注：上文未列的标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

四、

工程复查实施细则——公共建筑装饰类（古建文保工程）

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： - 企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证（此三项上一年度参评的单位可提供在有效期内的加盖本单位公章的复印件）； - 文保修缮：文保责任工程师证、项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证书B本； 仿古建筑：项目经理注册建造师证书、安全考核证； - 施工合同（合同金额达到申报条件）； - 文保修缮：文物管理部门施工许可文件； 仿古建筑：住建系统建筑工程施工许可证； - 工程结算报告或结算金额证明； - 工程竣工验收文件； - 文保部门备案文件 - 消防验收或备案文件（文保修缮除外）； - 室内环境质量检测报告（如涉及），需由政府行政部门认可的检测机构出具。 | - 必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 - 文保部门备案文件可延期提供（复查结束后两年内） | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章。 涉及工程质量安全的重点部位、重要节点为必查项 | 20分 | 查：相关文件资料原件或电子证件（提供网查链接）； 原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖出具单位鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
|  |  | 工程安全证明资料： - 涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须提供经结构设计单位认可的文件（需审查原件）。 - 大型吊灯或天花大型悬挂物安装的荷载试验和相关隐蔽资料、构架节点图。 - 室内石材墙柱面干挂节点图、拉拔试验报告及其材料合格证、检测报告、隐蔽验收记录等 | 每项不符合扣5-10分 |  |  | 结合工程实体查资料 |
|  |  | 隐检记录 - 大木构件、斗拱制作或维修、椽望制作或维修、墙体砌筑等主要细部施工等。 - 建筑外观，屋面瓦与脊饰安装、屋面基层结构（护板灰、苫背）等。 - 吊顶工程基层隐蔽验收； - 墙体工程基层隐蔽验收； - 地面工程基层隐蔽验收； - 油漆彩画工程木基层处理； - 隐蔽资料含工程施工过程照片，尤其是涉及安全方面的要有影像资料。 - 其它如防水、水电、设备等隐检按公共建筑装饰类执行。 | - 装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； - 其它不符合每项扣0.5-2分。 |  |  |  |
|  |  | 其它资料 - 砖、瓦、原木、木板方材、防水材料等材料物理性能复试报告； - 材质证明：主要装饰材料的合格证、检测报告（加盖存档单位公章、存档人）及复试报告（原件）。 - 施工组织设计、特殊专项方案、技术交底审批手续完整，签字齐全；施工日志日期连续，内容全面，签字齐全。（原件） - 检验批、分项、分部（子分部）质量验收记录齐全。（原件） - 竣工图（重点部位、重要节点图与隐蔽验收一致）、节能设计等按公共建筑装饰类执行。 | - 装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； - 其它不符合每项扣0.5-2分。 |  |  |  |
| 2 | 建筑外檐与室外工程 | 一般观感 - 建筑外观形制不符合要求，整体不美观； - 墙柱收分（如有）不合理，墙面砖布列不美观，安装不顺直； - 构件加工精细安装不美观，油漆彩绘不精美、掉漆流坠。 | - 装饰装修分值按公共建筑装饰类执行。 - 其它问题项每项扣0.5-1分。 | - 涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项。 - 涉及使用功能的内容为必查项。 | 20分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 屋面 - 屋面挠度不平顺，瓦垄不流畅，与脊、博风等相邻构件未能有机结合，观感质量差。正脊与垂脊、戗脊设置错误，脊饰安装位置不正确； - 屋面瓦布列欠均匀，破损、缺失； - 排水、防水、防火、保温、防雷欠规范； - 屋面有渗漏、墙面有雨水侵蚀痕迹。 |  |  |  |  |
|  |  | 墙柱面 1、墙柱收、分欠合理，墙面砖排列欠美观，有反碱、起皮现象； 2、槛墙与柱面收、分不顺直、欠美观。 |  |  |  |  |
|  |  | 台基 1、台基制作不美观，基座（须弥座）加工粗糙，安装欠平顺； 2、台阶与地面铺装不平整牢固，缺失、断裂等； 3、栏杆构件加工粗糙，安装欠牢固。 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆彩画 1、油漆色泽欠均匀，表面欠光滑，有气泡脱皮，有褶皱和刷印、开裂、脱漆、透底等现象。 2、彩画绘制粗糙。 |  |  |  |  |
|  |  | 装饰构件（雕塑、木构件、门窗） - 斗拱（如有）加工安装（额、枋、板位置）欠准确。 - 檩、椽、封檐板、瓦口板等安装欠美观牢固。 - 建筑中的各类木雕、砖雕、石雕、灰塑、陶塑的制作、安装欠佳。 - 木构件与门窗安装欠牢固，制作欠精细。 - 板方材有腐朽、虫蛀现象，在连接的受剪面上有裂纹，木节过于集中（文保修缮除外），仿古建筑防腐、防虫、防火处理未按设计要求施工。 - 其他构配件制作粗糙，安装欠牢固。 |  |  |  |  |
| 3 | 天花 | 一般观感 - 木质梁架制作粗糙，安装不精细； - 天花藻井造型与各种终端设备口未做整体规划，位置零乱影响美观，与面板交接不严；检修口未做收边处理或收口粗笨不协调。 - 是否采用成品构件的检修口、检修孔？ - 阴阳角不方正，收口收边不严密、不顺直，变形明显。 - 天花内防火涂料涂刷不匀，有裸线现象，吊杆超长；龙骨设置间距不符合规范要求；电气设备和龙骨混用吊杆。 | - 装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； - 其它问题项每项扣0.5-1分。 | - 涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项； - 涉及使用功能的内容为必查项。 | 15分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 天花藻井 1、天花整体欠平整，表面欠光滑，天花板拼缝不严密，有瑕疵； 2、各部件制作工艺粗糙，安装不符合要求； 3、迭级造型不平直，侧板不通顺垂直； 4、图案花饰不连续，接缝不严密、不均匀； 5、明龙骨不顺直，接缝不严密，设备口不居板中； 6、边龙骨变形，与板面接触不严密。 |  |  |  |  |
|  |  | 其它 1、其它工程质量问题按装饰奖（公装类）执行。 |  |  |  |  |
| 4 | 墙柱面 | 一般观感 1、柱构架制作粗糙，安装不精细； 2、墙面阴阳角不方正、不顺直；电气面板与墙面交接不严密；横线条高于竖线条。 | 1、装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； 2、其它问题项每项扣0.5-1分。 | - 涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项。 - 涉及使用功能的内容为必查项。 | 20分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 砌筑墙砖工程 1、砖的品种、规格、质量不符合要求； 2、墙面不清洁美观，缺棱断角； 3、砖的组砌方式不正确； 4、灰浆的品种不符合设计要求，砌体灰浆不密实饱满，砌体水平灰缝的灰浆饱满度不符合要求，不横平竖直，深浅不一。 |  |  |  |  |
|  |  | 门窗安装 - 木门窗（扇）扭曲变形、缝隙大、关闭不严密，合页安装粗糙，门窗扇上端未油漆、卫生间门下未油漆； - 玻璃门扇下坠，拉手松动、缝隙不均或过宽； - 铝合金门窗固定不牢固、门窗扇下坠，开启不灵便，划痕明显； - 门饰件（门钉、包叶、兽面、门锁等）未符合设计要求； - 窗扇未按要求设置防脱落措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 裱糊与壁画 - 裱糊工程粘贴不牢、翘边、空鼓；拼接处花纹、图案不协调，拼缝处离缝； - 壁画内容不符合要求，绘制粗糙，线条生硬，色彩突兀，不能清晰表达画面内容。 |  |  |  |  |
|  |  | 消防栓 - 1、消防箱门开启不便或无开启方向标识，开启角度不符合规范要求，消防箱四周未封堵； - 2、修缮工程不能安装消防设施的，未在醒目处设置消防器材。 |  |  |  |  |
|  |  | 其它 其它工程质量问题按装饰奖（公共建筑装饰类）执行。 |  |  |  |  |
| 5 | 地面 | 一般观感 1、 地面标高不准确，与客梯和用水间配合不好； 2、 地面平整差，坡向不正确； 3、 色差大影响整体效果（文保修缮除外）。 | 1、装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； 2、其它问题项每项扣0.5-1分。 | 1、涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项； 2、涉及使用功能的内容为必查项。 | 10分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 板块地面 - 地面铺装的材料品种、质量、色泽、规格、图案和铺设方法、地面铺装分格等未按古建传统做法施工； - 面层和结合层结合不牢固，块材松动。 - 地面存在返碱、水渍污染； - 板块地面接缝不平直、局部打磨影响光泽美观；块材崩边掉角、修补痕迹明显； - 块材地面围边不交圈、切角不到位、套割不严密； - 条形木地板铺设方向不正确、板面不实、响动，拼缝不平直、缝隙过大。 |  |  |  |  |
|  |  | 栏杆扶手 - 木扶手开裂、接头不平、油漆剥落、色泽不均；栏杆制作、安装欠牢固，有松散、晃动等现象； 2、金属栏杆、扶手接缝不平顺，栏杆立柱固定欠牢固；玻璃栏板安装不平顺、边缘未打磨。 |  |  |  |  |
|  |  | 其它 其它工程质量问题按装饰奖（公共建筑装饰类）执行 |  |  |  |  |
| 6 | 新技术 | - 创新技术、工艺、工法等； - 采用了新材料、新工艺、新技术或有利于环保节能等的材料、技术、措施、工艺、工法等； - 获得了与申报工程相关的发明专利、实用新型专利、省级或以上工艺工法等； - 使用了传统工艺、传统材料； - 本工程已获得省装协建筑装饰行业科学技术奖。 | 缺少其中内容，扣0.5-3分。 |  | 5分 | 查：工程实体、图纸、证书、质量管理与技术资料等。 |
| 7 | 总体印象 | - 组织工作准备充分，项目经理或执行经理、技术负责人和资料员等主要相关人员到场，汇报PPT内容重点突出、简单明了； - 资料准备充分有序，易于查找； - 用户沟通意见； - 工程实体检查顺畅不受阻。 | - 工程施工主要负责人未到场(扣2-5分)； - 资料准备无序不齐全(扣1-2分)； - 总体印象不佳(扣1-5分)； - 其它不规范、不到位情况(每项扣0.5-1分)。 | 人员、资料、过程安排准备不足；未做PPT汇报资料等 | 10分 | - 组织准备情况等； - PPT(项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况图片等,汇报时间10分钟内)； - 用户意见； - 人员、资料、过程安排准备情况； - 纸质汇报资料等。 |

附件2-3

### “三晋杯”建筑装饰工程等级评价复查实施细则

公共建筑装饰类（城市更新工程）

（试行）

一、评分标准及要求：

鉴于复查项目的工程性质、类别、规模、使用的材料、采用的工艺等各方面差别较大，故复查工程的评分采用扣分法，本细则重点列出了在资料、室外装饰工程、外门窗工程、吊顶工程、内墙柱面工程、地面工程、新技术、总体印象等几个方面的常见问题、质量通病和涉及安全与使用的问题，结合复查中查出的问题进行评分。项目复查总分为100分，建议推荐得分在80分以上的项目，详细分项和评分标准见《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（城市更新工程）》。

《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（城市更新工程）》中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据项目实际情况做必要的补充和调整，但必查内容不可取消。复查评分严格按照各项要求及分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中。

申报“三晋杯”建筑工程装饰奖的单位需重视对工程安全隐患的排查及相关必要文件的准备，要求企业申报前对涉及安全、结构、隐蔽资料等方面的情况进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准以及装饰奖复查的要求。

二、申报项目的主要范围和复查重点

城市更新工程（≥800万）主要包括老旧街区（含历史文化街区）、老旧小区、老旧厂区、文旅小镇等的提升改造装饰项目（仅包含外墙涂饰、地面铺装等单项内容的工程不在评选范围内）。工程应有相关部门施工许可文件、施工过程文件、竣工验收或备案文件等。城市更新装饰工程的复查重点是建筑物、楼宇改造外立面装饰、改造性功能提升，景观设计创意、周边环境整治与配套、环保、节能和运用新技术等方面要求。

三、主要执行规范和标准：

（1）《铝合金门窗》GB/T8478-2020

（2）《既有建筑维护与改造通用规范》GB50022-2021

（3）《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

（4）《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014

（5）《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50224-2010

（6）《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

（7）《屋面工程技术规范》GB/T50345-2012

（8）《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB50618-2011

（9）《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021

（10）《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010

（11）《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008

（12）《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ/T129-2012（DB11/381-2016）

（13）《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2019

（14）《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010

（15）《外保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T350-2015

注：上文未列的标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

四、工程复查实施细则——公共建筑装饰类（城市更新工程）

工程复查实施细则——公共建筑装饰类（城市更新工程）

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： - 企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证（此三项上一年度参评的单位可提供在有效期内的加盖本单位公章的复印件）； - 项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证书B本； - 工程施工许可文件； - 施工合同（合同金额达到申报条件）； - 工程结算报告或结算金额证明； - 工程竣工验收文件。 - 室内环境质量检测验收报告，需由政府行政部门认可的检测机构出具（如涉及室内装饰工程）； - 无障碍设施验收报告（如涉及）； - 消防验收或备案文件（如涉及）。 | 1、必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 | 1、必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章。 2、涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项； 3、涉及使用功能的内容为必查项。 | 20分 | 查：相关文件资料原件或电子证件（提供网查链接）； 原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖出具单位鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
|  |  | 工程安全证明资料： - 涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须具有经原结构设计单位或具备相应资质设计单位的认可文件（需审查原件）； - 大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料、构架节点图； - 石材、瓷砖等墙柱面干挂节点图、拉拔试验报告及其材料合格证、检测报告、隐蔽验收记录等； - 必须符合验收规范的强制性条文（局部不符合者可限期整改）。 | 每项不符合扣5-10分 |  |  | 结合工程实体查资料 |
|  |  | 隐检记录 - 地面、吊顶、轻质隔墙、饰面板、细部、墙面或地面的变形缝以及装饰工程中承重结构隐检； - 防水、水电、设备等隐检； - 保温工程的基层处理、粘贴保温板（铺设、厚度）、局部构造处理（机械固定件连接点、加强部位的防裂措施、胶粘剂的涂胶面积、厚度、变形缝节点构造等）、首层和其它层的抹面施工等隐检不全（外贴砌和外挂板系统，执行相应的规范要求）。 注：隐蔽资料含工程施工过程照片，尤其是涉及安全方面的需要有影像资料。 | - 装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； - 其它不符合每项扣0.5-2分。 |  |  |  |
|  |  | 其它资料 - 保温材料、防水材料、主要装饰材料的合格证、检测报告及复试报告； - 施工组织设计、特殊专项方案、技术交底审批手续完整，签字齐全； - 施工日志日期连续，内容全面，签字齐全（原件）； - 检验批、分项、分部（子分部）质量验收记录齐全（原件）； - 竣工图（重点部位、重要节点图与隐蔽验收一致）、节能设计等按公共建筑装饰类执行。 |  |  |  |  |
| 2 | 室外装饰 工程 | 一般观感 - 墙面不垂直平整，有明显的收缩裂缝和膨胀变形； - 阴阳角不方正、线条不顺直； - 外墙涂料色差大，有返碱、咬色、流坠现象。 | - 装饰装修分值按公共建筑装饰类执行。 - 其它问题每项扣0.5-1分。 | - 涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项。 - 涉及使用功能的内容为必查项。 | 25分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 抹灰工程 - 局部出现空鼓、脱落，接茬不平整，分隔缝不清晰现象； - 滴水线(槽)不够整齐顺直，方向做反，滴水槽的宽度和深度未达到要求； - 首层和需要加强部位缺少加强措施，勒脚上口直线度不足。 |  |  |  |  |
|  |  | 外墙工程 - 墙体表面有渗漏、有水渍； - 涂饰表面不平整； - 涂饰有粉化、起皮、裂缝、漏刷、透底的现象； - 涂饰分色线直线度不足。 |  |  |  |  |
|  |  | 其它装饰工程 1、散水台阶表面不够平整光滑，有存水的现象； 2、金属护栏接缝不平顺，表面有缺陷； 3、栏杆与原结构墙体连接欠牢固； 4、沉降缝、变形缝的处理不到位。 |  |  |  |  |
|  |  | 附属工程 参照其它分类复查细则。 |  |  |  |  |
| 3 | 外门窗工程 | 一般观感 - 建筑外门窗安装不牢固； - 门窗未按规定安装防脱落装置； - 全楼门窗安装垂直方向或水平方向偏差较大。 | - 装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； - 其它问题项每项扣0.5-1分。 | - 涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项； - 涉及使用功能的内容为必查项。 | 10分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 门窗 - 门窗框安装不牢固；锚固件的数量不足，位置、埋设方式与框的连接方式存在缺陷，开启方式不够灵活，出现垂扇、变形现象；无防脱落措施； - 门窗表面不洁净、不平整、光滑欠佳，色泽不一致，存在划痕、擦伤、碰伤现象； - 门窗框与墙体之间的缝隙填嵌欠饱满，密封胶表面不光滑、不顺直，存在裂纹，有渗水现象。 - 排水孔位置和数量存在缺陷。 |  |  |  |  |
| 4 | 吊顶工程 | 一般观感 - 天花各种终端设备口未做整体规划，位置零乱影响美观，与面板交接不严；检修口未做收边处理或收口粗笨不协调； - 未采用成品构件的检修口、检修孔； 3、 阴阳角不方正，收口收边不严密、不顺直，变形明显。 | 1、装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； 2、其它问题项每项扣0.5-1分。 | - 涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项。 - 涉及使用功能的内容为必查项。 | 10分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 其它 吊顶工程质量问题按装饰奖（公共建筑装饰类）执行 |  |  |  |  |
| 5 | 内墙柱面 工程 | 一般观感 墙面阴阳角不方正、不顺直；电气面板与墙面交接不严密，横线条高于竖线条。 | 1、装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； 2、其它问题项每项扣0.5-1分。 | 1、 涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项。 2、 涉及使用功能的内容为必查项。 | 10分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 其它 内墙柱面工程质量问题按装饰奖（公共建筑装饰类）执行。 |  |  |  |  |
| 6 | 地面工程 （含楼梯、栏杆、扶手等） | 一般观感 1、地面标高不准确，与客梯和用水间配合不好； 2、地面平整差，坡向不正确； 3、色差大，影响整体效果。 | 1、装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； 2、其它问题项每项扣0.5-1分。 | 1、 涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项。 2、 涉及使用功能的内容为必查项。 | 10分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 其它 其它地面工程质量问题按装饰奖（公装类）执行。 |  |  |  |  |
| 7 | 新技术 | - 创新技术、工艺、工法等； - 采用了新材料、新工艺、新技术或有利于环保节能等的材料、技术、措施、工艺、工法等； - 获得了与申报工程相关的发明专利、实用新型专利、省级或以上工艺工法等； - 本工程已获得省装协建筑装饰行业科学技术奖。 | 缺少其中内容，扣0.5-3分。 |  | 5分 | 查：工程实体、图纸、证书、质量管理与技术资料等。 |
| 8 | 总体印象 | - 组织工作准备充分，项目经理或执行经理、技术负责人和资料员等主要相关人员到场，汇报PPT内容重点突出、简单明了； - 资料准备充分有序，易于查找； - 用户沟通意见； - 工程实体检查顺畅不受阻。 | - 工程施工主要负责人未到场(扣2-5分)； - 资料准备无序不齐全(扣1-2分)； - 总体印象不佳(扣1-5分)； - 其它不规范、不到位情况(每项扣0.5-1分)。 | 人员、资料、过程安排准备不足；未做PPT汇报资料等 | 10分 | - 组织准备情况等； - PPT(项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况图片等,汇报时间10分钟内)； - 用户意见； - 人员、资料、过程安排准备情况； - 纸质汇报资料等。 |

附件2-4

### “三晋杯”建筑装饰工程等级评价复查实施细则

公共建筑装饰类（设计）

一、评分标准及要求：

鉴于公共建筑装饰设计项目的性质、类别、规模等各方面情况差别较大，故复查设计项目的评分采用扣分法，本细则重点列出了在资料（必要文件）、设计图纸（方案、施工图）、设计效果、新技术、总体印象等几个方面的常见问题、设计与图纸通病和涉及安全与使用的问题，结合复查中查出的问题进行评分。项目复查总分为100分，建议推荐得分在80分以上的项目，详细分项和评分标准见《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（设计）》。

《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（设计）》中所列均为设计复查的必查和主查内容，各复查小组可根据项目实际情况做必要的补充和调整，但必查内容不可取消。复查评分严格按照各项要求及分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表项目复查表中。

申报“三晋杯”建筑工程装饰奖的单位需重视对项目设计中安全隐患的排查、图纸合规性自查及相关必要文件的准备，要求申报单位在申报前对上述方面进行梳理自查，使其符合相应的国家强制性规范、标准与装饰奖复查的要求。

二、主要执行规范和标准：

1、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

2、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222- 2017

3、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

4、《办公建筑设计标准》JGJ 67-2019

5、《无障碍设计规范》GB 50763-2012

6、《住宅设计规范》GB 50096-2011

7、《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367-2015

8、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

9、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

10、《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

11、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

12、《中小学校设计规范》GB 50099-2011

13、《地铁设计防火标准》GB 51298-2018

14、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021（2022年4月1日起实施）

15、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021（2022年4月1日起实施）

16、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021（2022年4月1日起实施）

17、《砌体结构通用规范》GB 55007-2021（2022年1月1日起实施）

18、《木结构通用规范》GB 55005-2021（2022年1月1日起实施）

19、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410—2020

20、《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014

21、《数据中心设计规范》GB 50174-2017

22、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019版）

23、《图书馆建筑设计规范》JGJ 38-2105

24、《剧场建筑设计规范》JGJ 57 -2016

25、《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014

26、《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014

27、《文化馆建筑设计规范》JGJ/T 41-2014

28、《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

29、《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017

30、《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016

31、《电影院建筑设计规范》JGJ 58-2008

32、《砌体结构设计规范》GB 50003-2011

33、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015版）

34、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）

35、《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003

36、《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018

37、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009

38、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

39、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

40、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461-2019

41、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

42、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

43、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012

44、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010

45、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

46、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

47、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

48、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

49、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005

50、《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345-2014

51、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

52、《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491-2021（2021年10月1日起实施）

53、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013

54、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

55、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

56、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012

57、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

58、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

59、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

60、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

61、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

62、参考《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划•建筑•景观)(电气)（2009版）

63、《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号

64、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019

65、《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T 489-2021（2021年10月1日起实施）

66、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019

67、《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477-2018

68、《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467-2018

69、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

70、《饰面石材用胶粘剂》GB 24264-2009

71、《干挂石材用金属挂件》GB/T 32839-2016

72、北京市地方标准《建筑装饰工程石材应用技术规程》DB11/512-2017

参考团体标准和规范：

73、《轨道交通车站装饰装修设计规程》T/CBDA 17-2018

74、《建筑装饰装修室内吊顶支撑系统技术规程》T/CBDA 18-2018

75、《建筑幕墙工程设计文件编制标准》T/CBDA 26-2019

76、《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》T/CBDA 27-2019

77、《建筑室内安全玻璃工程技术规程》T/CBDA 28-2019

78、《展览陈列工程技术规程》T/CBDA 40-2020

79、《建筑室内装饰装修制图标准》T/CBDA 47-2021

80、《建筑装饰装修室内空间照明设计应用标准》T/CBDA 49-2021

81、《老年人照料设施建筑装饰装修设计规程》T/CBDA 50-2021

82、《建筑装饰装修工程BIM设计标准》T/CBDA 58-2022 (2022年4月1日起实施)

说明：上文未列标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

三、工程复查实施细则——公共建筑装饰类（设计）

工程复查实施细则——公共建筑装饰类（设计）

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： 1、企业营业证照、设计资质证书（此两项上一年度参评企业可提供加盖本单位公章的复印件）； 2、主要设计人员执业资格证书或技术职称证书； 3、设计合同； 4、消防设计审核意见书（特殊工程需提供） 5、施工图审查意见书 6、消防验收意见书或消防竣工备案 7、工程竣工验收记录 | 必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章 | 20分 | 查： 相关资质、资料原件或盖有存档单位印章的复印件的有效性；相关图章、图签、签字、认可文件等。 |
| 2 | 设计图纸 | 一、方案设计 - 设计理念构思 - 总体布局 - 效果图 - 施工图设计 内容应包含但不限于 - 设计说明（引用规范是否合理） - 目录 - 图例、索引 - 材料做法表 - 设备选型表 - 平面图布置（功能合理性、消防分区、消费通道等是否合理） - 综合天花图（排布美观、符合相关规范） - 立面图 - 剖面图、节点图 - 相关专业图纸（包括暖通、空调、给排水、强弱电、建筑智能化等）的完整性 11）审批手续齐全并盖有出图章、竣工图章、审图章、设计师签字 12）涉及改动主体结构或增加重型荷载的须提供原设计单位或有相应资质条件的设计单位证明文件。 | 1)方案总体设计布局合理性3-10分； 2）设计构思新颖性，风格独特性3-10分； 3）在节能绿色环保方面是否有所创新1-5分； 4) 施工图中出现差错，每处扣0.5-2分； 5) 图纸未经审查、没盖出图章等每缺一项扣3-5分； 6)部分平面、立面、剖面图，主要节点图不全或有错误,每一项扣2-5分； 7)节点设计不符合标准、规范要求每发现一处扣2-5分； 8)施工图与工程实体不符并未有变更，每发现一处扣3-5分； | 1、图纸违反国家强制性规范标准（涉及安全的有关内容）； 2、图纸内容严重缺失或存在严重问题，内容应包括但不限于以下： 1）石材干挂（包括过顶石） 2）栏杆栏板 3)吊顶转换层 4)安全玻璃：吊顶玻璃、落地窗、临空玻璃栏板 5)消火栓箱 6)大型灯具安装节点 7)一步台阶 8)结构改动 | 55分 | 查： 1. 方案设计理念及创意亮点鲜明的独特性；设计布局的实用性、合理性。 2. 施工图纸设计内容的完整性、规范性； 3. 设计图纸与工程实体是否存在不一致性； 4. 专业设备安装排布是否美观、并符合相关技术规范。 |
| 3 | 设计效果 | 1、安全性、功能性、使用便利性、艺术效果 2、功能与艺术相结合的完美性 | 1、安全性、功能性、使用便利性欠佳扣1-6分 2、艺术效果欠佳扣1-5分。 |  | 10分 | 查：设计图纸、工程实体 |
| 5 | 新技术 | 创新、节能、新材料、新工艺、新工法等 | 没有“新技术”内容的扣1-3分 |  | 5分 | 查：设计图纸、工程实体 |
| 6 | 总体印象 | - 组织工作准备充分，人员到位（主设计师等相关人员应到场）； - 汇报PPT内容重点突出、内容完整、针对性强、简明清晰； - 资料、图纸准备充分有序，易于查找； - 用户意见。 | - 组织工作、人员到位情况欠佳的扣1-5分； - 汇报内容不到位，扣1-5分； - 其他问题扣1-3分 |  | 10分 | 查： - 组织准备情况； - PPT（设计范围、理念思路、特点亮点等内容完整生动，汇报时间15分钟内）； - 用户意见。 |

附件2-5

### “三晋杯”建筑装饰工程等级评价复查实施细则

公共建筑装饰类（展陈工程）

（试行）

一、评分标准及要求：

鉴于复查项目的工程性质、类别、规模、使用的材料采用的工艺等各方面差别较大，故复查工程的评分采用扣分法，本细则重点列出了资料、地面、吊顶（设备）、墙柱面、展台展柜展板、图文、数字媒体界面、导览导视系统、展品展项、总体印象、科技创新等几方面需要关注的质量通病和涉及安全与使用方面的问题，结合复查对查出的问题进行评分。项目复查总分为100分，建议推荐得分在80分以上的项目。详细分项和评分标准见《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（展陈工程）》（≥800万；≥700㎡）。

《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（展陈工程）》中所列均为项目复查的必查和主查内容，各复查小组可根据项目实际情况做必要的补充和调整，但必查内容不可取消。复查评分严格按照各项要求及评分标准进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中。

申报“三晋杯”建筑工程装饰奖的单位需重视对工程安全隐患的排查及相关必要文件的准备，要求申报单位在申报前对如下方面进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准以及装饰奖复查的要求。

重点部位及资料：

1、改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载；

2、室内石材吊顶、过顶石材及其它重型吊顶；

3、钢结构转换层（如顶部有空间网架或钢屋架等）与网架、吊顶连接；

4、大型吊灯、吊挂物（10kg及以上）安装的荷载试验和相关隐蔽资料、墙面背景灯、潮湿有水部位的灯具安装；

5、安全玻璃：屋面、吊顶、墙面、地面等玻璃制品；

6、室内墙柱面石材、瓷砖或其它重型饰面材料干挂、挂贴；

7、较大、较重的活动隔断安装；

8、楼梯扶手及栏杆、栏板；

9、变形缝及其构造；

10、顶棚、墙面、地面等部位的装饰材料是否符合防火要求；

11、开关、插座的接线及防火隔热措施；天花吊顶内的接线。

12、展台展柜展板的制作安装；

13、展品展项、导览导视系统；

14、申报项目必要资料是否真实及齐全，特别是开竣工日期、施工许可证、消防验收、各种材料复试报告、各项实验报告（蓄水、螺栓拉拔、灯具过载等实验，干挂墙面超12米的计算文件）、室内环境污染物检测报告；竣工图纸签字盖章是否齐全、重点节点图是否齐全；

以上所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据工程实际情况，作必要的补充和调整，但必查项目不可取消。

二、主要执行规范和标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

- 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005

- 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021（2022年4月1日起实施）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021（2022年4月1日起实施）

- 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021（2022年4月1日起实施）

- 《砌体结构通用规范》GB 55007-2021（2022年1月1日起实施）

- 《木结构通用规范》GB 55005-2021（2022年1月1日起实施）

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

- 《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

- 《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410—2020

- 《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）2013年版

- 《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014 (2019版)

- 《网络工程验收标准》GB/T 51365-2019

- 《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345-2014

- 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

- 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013

- 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

- 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

- 《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012

- 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

- 《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491-2021（2021年10月1日起实施）

- 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222- 2017

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

- 《住宅设计规范》GB 50096-2011

- 《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367-2015

- 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461-2019

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

- 《无障碍设计规范》GB 50763-2012

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《数据中心设计规范》GB 50174-2017

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

- 《图书馆建筑设计规范》JGJ 38-2105

- 《办公建筑设计标准》JGJ 67-2019

- 《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014

- 《文化馆建筑设计规范》JGJ/T 41-2014

- 《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

- 《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017

- 《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T 205-2010

- 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

- 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012

- 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

- 《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号

- 参考《全国民用建筑工程设计技术措施》(规划•建筑•景观)（2009版）

- 《古建筑修建工程施工及验收规范》JGJ 159-2008

- 《历史建筑数字化技术标准》JGJ/T 489-2021（2021年10月1日起实施）

- 《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019

- 《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477-2018

- 《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467-2018

- 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223-2010

- 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017

- 《饰面石材用胶粘剂》GB 24264-2009

- 《干挂石材用金属挂件》GB/T 32839-2016

- 《消火栓箱》GB /T 14561-2019

参考团体标准和规范：

- 《展览陈列工程技术规程》T/CBDA 40-2020

- 《建筑装饰装修工程BIM实施标准》T/CBDA 3-2016

- 《建筑装饰装修工程木质部品》T/CBDA 4-2016

- 《室内装饰装修乳胶漆施工技术规程》T/CBDA 22-2018

- 《建筑装饰装修室内吊顶支撑系统技术规程》T/CBDA 18-2018

- 《住宅室内装饰装修工程施工实测实量技术规程》T/CBDA 19-2018

- 《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》T/CBDA 27-2019

- 《建筑室内安全玻璃工程技术规程》T/CBDA 28-2019

- 《建筑装饰装修工程施工组织设计标准》T/CBDA 35-2019

- 《建筑幕墙工程设计文件编制标准》T/CBDA 26-2019

- 《建筑室内装饰装修制图标准》T/CBDA 47-2021

- 《建筑装饰装修室内空间照明设计应用标准》T/CBDA 49-2021

- 《老年人照料设施建筑装饰装修设计规程》T/CBDA 50-2021

说明：上文未列标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

三、工程复查实施细则——公共建筑装饰类（展陈工程）

工程复查实施细则——公共建筑装饰类（展陈工程）

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： 1、企业法人营业证照、资质等级证书、安全生产许可证（此三项上一年度参评企业可提供加盖本单位公章的复印件）； - 项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证； - 中标通知书或中选通知书； - 项目承包合同； - 施工许可相关证明文件（或政府批复项目的有关证明）； 5、项目竣工验收证明文件（相关责任主体签章必须齐全）； 6、消防验收合格证明或消防竣工备案证明； 7、室内环境质量检测报告，需由具备相应资质的检测机构出具； | 必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章 | 20分 | 查：相关文件资料原件或电子证件（提供网查链接）； 原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖出具单位鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
|  |  | 工程资料： - 装饰装修部分按照公共建筑装饰类执行； - 文本资料(展陈大纲等），（无文本资料或内容问题较大扣10-15分）。 - 动线资料：疏散动线明确（符合国家颁布的紧急避险等标准）；参观动线（VIP、普通观众、残疾人）明确，并与图纸一致。 - 配色系统：所有施工现场与原方案（深化设计方案）标注色样一致。 - 灯光照明：现场测光（环境光源、展品照明光源）与原设计方案（深化设计方案）一致。 - 导览导视系统：重要空间节点指向明确，与图纸表述一致。 - 线上内容延展：确保数字终端浏览顺畅。 - 有展区布展图，主要展项及相关内容的制作安装图。 | - 装饰装修部分扣分项按公共建筑装饰类执行； - 展陈部分无文本资料或文本资料内容问题较大的扣10-15分； - 其他部分不符合项每项扣1-3分。 | - 涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须经原结构设计单位或具备相应资质设计单位的认可文件。（需审查原件） - 大型吊挂物安装须有荷载试验和相关隐蔽资料、构架安装节点图； - 主要动线应遵循不交叉、不回头、不重复原则。 |  | 结合工程实体查相关资料 |
| 2 | 工程实体 | - 装饰装修部分复查按照公共建筑装饰类执行。 - 展柜和壁龛应安装牢固，符合设计要求。 - 文物展柜恒温恒湿设备运行良好，符合设计要求。 - 文物展柜密封性良好，符合设计要求。 - 展柜和壁龛表面平整、洁净、接缝应严密吻合、色泽一致，不得有裂痕、歪斜、划痕、翘曲及损坏。 - 展台表面应洁净、光滑，边缘平直整齐，不得有尖角、毛刺等锋利易划伤现象。 - 五金设备应安装牢固，无晃动摇摆。 - 展品说明牌、展架、展托、卡具、容器等符合设计要求，安装牢固，表面光滑、边缘平直整齐，无毛刺，不得有歪斜和翘曲。 - 展板、展柜、展台等使用的材料应符合防火设计规范要求（不符合扣3-10分）。 - 展板及图文粘贴牢固，不得有空鼓、翘边。表面应平整、洁净、色泽一致，不得有波纹、起伏、气泡、裂缝、皱折、斑污、胶痕。 - 场景、模型和沙盘的表面应洁净，接缝应严密吻合，不得有歪斜、翘曲及损坏，安装应牢固。 - 雕塑、绘画所使用的材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 - 重型雕塑应安装牢固并符合结构承重要求（不符合扣3-10分）； - 多媒体设备安装应牢固； - 多媒体设备运行正常，各类影片播放正常，无黑屏、坏点等现象。 - 投影影片融合带无明显色差。 - 互动展项观感质量应符合设计要求，安装牢固，调节灵活，操作方便，表面洁净，拼缝应严密吻合，不得有凸起、凹陷、划痕和损坏。 - 弱电机房布线整齐、合理，有清晰标签。 - 斜坡地面的坡度应符合设计规范要求，行走安全。 - 导览导视系统安装牢固，安装位置符合设计要求。 - 设备、展项、灯光安装牢固，超过10kg的吊挂物应做过载实验（参照大型灯具过载实验标准）（不符合扣3-10分）。 - 无吊顶展区设备及管线应排布整齐。 | - 装饰装修部分复查按公共建筑装饰类执行； - 重型雕塑等安装不符合结构承重要求的扣3-10分； - 展板、展柜、展台等使用的材料不符合防火设计规范要求的扣3-10分； - 设备、展项、灯具等超过10kg的吊挂物未做过载实验的扣3-10分； - 文物展柜恒温恒湿设备密封性不符合设计要求扣3-5分。 - 多媒体设备、影片不稳定或有黑屏等现象扣3-5分。 - 其他不符合的扣0.5-2分。 | - 涉及安装安全的内容为应查项。 - 涉及公共场地、场景安全的内容为应查项。 - 涉及用电、防火安全的内容为应查项。 | 60分 | 查：工程实体质量，并核对图纸、质量管理与技术资料是否与工程实体相符。 |
| 3 | 氛围呈现 | - 交互性展项体验感受良好； - 展陈区域整体艺术氛围呈现良好。 | - 交互体验欠佳（扣1-2分）； - 整体艺术氛围欠佳（扣1-3分）。 |  | 5分 |  |
| 4 | 新技术 | - 创新技术； - 采用了新技术、新工艺、新材料、新设备； - 获得了与申报工程相关的发明专利、实用新型专利、省部级或以上工艺工法等； - 本工程已获得建筑装饰行业科学技术奖。 | 没有新技术应用内容的，扣1-3分。 |  | 5分 |  |
| 5 | 总体印象 | - 组织工作准备充分,人员到位(项目经理或执行经 理、技术负责人或资料员等相关人员应到场)，汇报PPT内容重点突出、简单明了； - 资料准备充分有序，易于查找； - 用户沟通意见； - 项目实体检查顺畅不受阻。 | - 项目施工主要人员均未到场(扣1-3分) - 资料准备无序不齐全(扣1-2分)； - 总体印象不佳(扣1-5分)。 - 其它不规范、不到位情况(每项扣0.5-1分)。 |  | 10分 | 查： - 组织准备情况等； - PPT(项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况图片等,汇报时间10分钟内)； - 用户意见； - 人员、资料、过程安排准备情况。 |

附件2-6

### “三晋杯”建筑装饰工程等级评价复查实施细则

公共建筑装饰类（灯光演视工程）

（试行）

一、评分标准及要求：

鉴于复查项目的工程性质、类别、规模、使用的材料、采用的工艺等各方面差别较大，故复查工程的评分采用扣分法，本细则重点列出了在资料、计算书、图纸、工程实体、新技术、总体印象等几个方面的常见问题、质量通病和涉及安全与使用的问题，结合复查中查出的问题进行评分。项目复查总分为100分，建议推荐得分在80分以上的项目，详细分项和评分标准见《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（灯光演视工程）》。灯光演视类实体复查应分为日景与夜景两部分进行，日景复查灯具、线缆安装等情况；夜景复查灯光动态效果、眩光等情况。

《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（灯光演视工程）》中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据项目实际情况做必要的补充和调整，但必查内容不可取消。复查评分严格按照各项要求及分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中。

申报“三晋杯”建筑工程装饰奖的单位需重视对工程安全隐患的排查及相关必要文件的准备，要求企业申报前对涉及安全、计算书、绝缘、防雷、隐蔽资料等方面的情况进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准以及装饰奖复查的要求。

二、申报项目的主要范围

“三晋杯”建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类）[灯光演视工程]（≥500万；≥2000㎡）是为了表彰在灯光装饰照明领域科技创新、科技推广、工程设计、工程施工等方面做出突出成绩的单位，起到促进我省灯光装饰照明科学技术、产品制造、工程设计等方面的质量与水平不断提高，推动我省灯光装饰照明事业高质量发展。灯光演视类工程主要包括城镇景观亮化、文旅亮化、建筑泛光、灯光秀等（市政照明工程不在申报范围内）。

三、主要执行规范和标准：

- 《房屋建筑制图统一标准》GBT 50001-2017

- 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年修订版）

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018

- 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

- 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年修订版）

- 《钢结构设计标准》GB 50017-2017

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

- 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

- 《民用建筑电气设计与施工》08D800-1~7图集（2008年合订本）

- 《防雷与接地安装》D500~505图集（2016年合订本）

- 《城市照明建设规划标准》CJJ/T 307-2019

- 《道路照明灯杆技术条件》CJ/T 527-2018

- 《室外照明干扰光测量规范》GB/T38439-2019

- 《普通照明用LED产品光辐射安全要求》GB/T34034-2017

- 《建筑照明术语标准》JGJ/T119-2008

- 《LED体育照明应用技术要求》GB/T38539-2020

- 《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

- 《城市景观照明设施防雷技术规范》QXt210-2013

- 《泛光照明指南》GB/Z 26207-2010

注：上文未列的标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

四、工程复查实施细则——公共建筑装饰类（灯光演视工程）

工程复查实施细则——公共建筑装饰类（灯光演视工程）

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： - 企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证（此三项上一年度参评的单位可提供在有效期内的加盖本单位公章的复印件）； - 项目经理注册建造师证及安全考核证； - 灯光演视类施工合同（含施工范围、金额）； - 施工许可证（施工许可证不单独发给灯光工程的，可以用总包单位的施工许可证）； - 灯光演视类工程单项竣工验收资料（签章必须齐全） - 工程验收合格备案证书（备案证书不单独发给灯光工程的，可以用总包单位的备案证书）。 | - 必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 - 未以电气安装资料进行组卷（1-2分）； - 主要材料质量不符合标准、规范和设计要求（每项扣3-5分）； - 提供的材料质量证明资料与工程所用材料不符（每项扣1-2分）； - 无测试、调试记录（每项扣1-2分）； - 无隐蔽验收记录（每项扣1-3分）； - 其它不符合要求或不合规情况（每项扣0.5-1分）。 | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章。 施工资质以中标资质为准（含城市及道路照明工程专业承包资质）。 建造师含市政公用工程、机电工程专业。 | 25分 | 查：相关文件资料原件或电子证件（提供网查链接）； 原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖出具单位鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
|  |  | 质量管理资料： - 应提供施工组织设计、施工日志、技术交底等，涉及危险性较大分部分项工程的应提供论证报告； - 使用的主要材料应符合标准、规范要求，符合设计要求。应有出厂合格证、3C认证、检测报告（例如钢材、铝材、连接件、线管、电缆、开关面板、配电箱、灯具等）；进口材料应符合我国相关产品标准； - 灯具连接部位应牢固、可靠，隐蔽工程符合图纸要求，隐蔽工程记录真实、齐全并提供影像资料，并经监理签字认可（例如：基坑开挖验收记录、沟槽验收记录、钢筋混凝土灯座验收记录、管道安装验收记录、线缆隐藏验收记录等）； - 采用新材料的须提供耐候性、耐久性、可靠性依据； - 合格证、检验记录、检测报告应提供原件且真实有效，检测结果应符合设计要求及相关标准规范要求。 |  | - 包括但不限于材料、施工以及施工管理等方面涉及工程质量性能、安全性、可靠性等方面的质量管理资料； - 隐蔽部位的质量管理资料。 |  | 结合工程实体查质量管理资料 |
| 2 | 计算书 | - 配电系统计算； 2、危险性较大的灯具支撑系统结构计算。 | 1、计算出现严重错误（每项扣3-5分）； 2、其它不符合要求或不合规情况（每项扣0.5-1分）。 | 重点检查有无计算书及计算出现严重错误情况； | 5分 | 结合工程实体查计算书、技术资料等。 |
| 3 | 图纸 | 1、 竣工图纸应按标准要求编制，审批手续齐全； 2、 竣工图内容应包括：目录，设计说明，效果图，平面图，立面图，剖面图，灯具布置图，供电系统图（注明相关供电负荷参数），控制原理及系统图，灯具选型、数量、用途表，灯具安装节点图，灯具线路与幕墙配合预留孔位图等； 3、 设计说明应包括如下内容：工程概况、设计参数、设计依据、设计标准、设计范围、配电系统、控制方式、导线的选择和线路敷设、接地及安全措施、节能措施、光污染的限制、灯具安装要求及施工说明； 4、 节点图应包括各系统典型安装节点、灯具支撑系统与结构连接节点、灯具拆卸安装节点、电器控制系统安装节点等； 5、 灯光演视类工程设计（包括性能、节点构造、使用材料）应符合相关规范和标准的要求； 6、 灯具安装不能破坏原有装饰面层、不得有渗水或漏水隐患；不得损伤连接结构，造成安全隐患。寒冷和严寒地区的灯具安装节点中不得有明显冷桥； 7、 沿海地区的灯具选用及安装应考虑材料的耐腐蚀处理； 8、 既有工程，原有线路利旧使用时应提供原有电路的功率满足新增亮化工程的证明资料。 | 1、 竣工图没有设计说明或说明不符合要求的（扣3-5分）； 2、 缺灯具布置图，供电系统图，控制原理及系统图（每项扣3-5分）； 3、 其它不符合要求或不合规情况（每项扣1-3分）。 | 1、竣工图纸应齐全规范，签字签章齐全有效；正确使用标准规范，内容正确、齐全、有效。 2、竣工图与工程实体符合性。 | 15分 | 结合工程实体查竣工图纸。 |
| 4 | 工程实体 | - 灯光演视类工程夜景效果应当良好； - 工程现场实际的做法、使用的材料应与图纸一致，按图施工； - 灯具种类、型号、规格、数量、安装方向应当与图纸一致，附件应配套、齐全，外观无缺损，连接件配套、灵活、无卡涩； - 灯具及配套电器、开关电源、控制器等电气设备禁止安装在可燃材料表面； - 灯具的电缆电线接头应端子连接或刷锡连接、并做防水处理。电缆管内导线不允许有接头，接头要放在接线盒内，并做好防水绝缘处理； - 灯具选型均按设计图纸和业主要求为准，各灯具和保护管应做好防雷措施； - 灯罩应无破损、与灯具紧密结合； - 灯架组装系统中装配顺序应按照制造厂的规定，引出线的截面要满足设计规定，引出线和灯具的连接要紧固、绝缘良好； - 电缆敷设涉及到道路或路面开挖的情况时，电缆埋设完毕后须进行原状恢复； - 检查夜景灯光应具有连续性、稳定性，避免形成眩光； - 有人员接触场景的，必须使用安全电压供电； - 水下安装的灯具应采用安全特低电压供电，其交流电压值不应大于12V，无纹波直流供电不应大于30V，且水下无接头； - 安装在建筑幕墙、采光顶、金属屋面的灯光亮化工程，不得破坏装饰面层，没有渗水漏水情况，不破坏幕墙等原有连接结构； - 人员可触及的照明设备使用温度高于60℃时应采取隔离保护措施； - 当采用Ⅰ类灯具时，灯具的外露导电部分应可靠接地。 | - 工程存在严重质量问题（每项扣10-20分）； - 施工现场擅自在幕墙支撑系统上开孔拉线连接灯具（每项扣1-3分）； - 其它不符合要求或不合规情况（每项扣0.5-5分）。 | 1、工程实体外观质量及整体效果。 2、做工精细程度及材料质量。 3、工程实体与图纸、质量管理资料的符合性。 | 40分 | 结合图纸、质量管理资料等查工程实体。 |
| 5 | 新技术 | - 创新技术、工艺、工法等； - 采用了新材料、新工艺、新技术或有利于环保节能等的材料、技术、措施、工艺、工法等； - 获得了与申报工程相关的发明专利、实用新型专利、省级或以上工艺工法等； - 本工程已获得省装协建筑装饰行业科学技术奖。 | 缺少其中内容，扣0.5-3分。 |  | 5分 | 查：工程实体、图纸、质量管理与技术资料等。 |
| 6 | 总体印象 | - 资料准备应充分有序，易于查找 - 提交的照片需清晰，不得进行补光等修补处理； - 实景照片（电子版）应包括全景照片和能反映工程特色的局部照片； - 应提供动态媒体视频； - PPT汇报资料应包括如下内容：工程概况、施工范围、开竣工时间、合同造价、施工管理质量保障措施、施工亮点和难点等； - 检查时顺畅不受阻。 - 用户意见 | - 工程施工主要负责人均未到场扣5分； - 照片进行修补的（扣1-2分）； - 资料准备无序不齐全（扣1-2分）； - 动态媒体视频不佳（扣1-5分）； - 未提供PPT汇报资料（扣10分）； - 其它不规范、不到位情况（每项扣1-3分）。 | 人员、资料、过程安排准备不足；未做PPT汇报资料等 | 10分 | 查： - 组织准备情况； - PPT（项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况图片等，汇报时间15分钟内）； - 用户意见。 |

附件2-7

### “三晋杯”建筑装饰工程等级评价复查实施细则

公共建筑装饰类（景观工程）

（试行）

一、评分标准及要求：

鉴于复查项目的工程性质、类别、规模、使用的材料、采用的工艺等各方面差别较大，故复查工程的评分采用扣分法，本细则重点列出了在资料、硬质工程、绿化工程、安装工程及其它、新技术、总体印象等几个方面的常见问题、质量通病和涉及安全与使用的问题，结合复查中查出的问题进行评分。项目复查总分为100分，建议推荐得分在80分以上的项目，详细分项和评分标准见《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（景观工程）》。

《工程复查实施细则——公共建筑装饰类（景观工程）》中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据项目实际情况做必要的补充和调整，但必查内容不可取消。复查评分严格按照各项要求及分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中。

申报“三晋杯”建筑工程装饰奖的单位需重视对工程安全隐患的排查及相关必要文件的准备，要求企业申报前对涉及安全、结构、隐蔽资料等方面的情况进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准以及装饰奖复查的要求。

二、申报项目的主要范围和复查重点

景观装饰工程（≥800万；≥8000㎡）主要包括城市公共建筑景观（城市广场、商业街、办公环境等）、居住区景观、庭院景观、城市公园景观、文旅及专项景观等，不含纯绿化种植项目。工程应有相关部门施工许可文件、施工过程文件、竣工验收或备案文件等。景观装饰工程的复查重点应为景观设计创意、配套建筑装饰、综合绿化、雕塑、道路、水系、灯光、音响、排水、休闲、交流组织、环保、节能和运用新生物技术等方面，同时要满足紧急情况下的泄爆与疏散等要求。

三、主要执行规范和标准：

（1）《混凝土外加剂》GB8076-2008

（2）《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T17643-2011

（3）《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007

（4）《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2019

（5）《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013

（6）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

（7）《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

（8）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

（9）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

（10）《屋面工程技术规范》GB50345-2012

（11）《微灌工程技术标准》GB/T50485-2020

（12）《公园设计规范》GB51192-2016

（13）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

（14）《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016

（15）《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

（16）《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T135-2009

（17）《透水沥青路面技术规程》CJJ/T190-2012

（18）《园林绿化工程盐碱地改良技术标准》CJJ/T283-2018

（19）《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018

（20）《水工挡土墙设计规范》SL379-2007

（21）《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013

（22）《海绵城市基础设施施工与质量验收标准》T/CCIAT0014-2019

（23）《模块化雨水利用系统应用技术规程》T/CECS543-2018

（24）《暗管改良盐碱地技术规程 第2部分:规划设计与施工》TD/T1043.2-2013注：上文未列的标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

四、工程复查实施细则——公共建筑装饰类（景观工程）

工程复查实施细则——公共建筑装饰类（景观工程）

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： - 企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证（此三项上一年度参评的单位可提供在有效期内的加盖本单位公章的复印件）； - 项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证书B本或职称证书； - 工程相关施工许可文件； - 施工合同（合同金额达到申报条件）； - 工程结算报告或结算金额证明； - 工程竣工验收文件。 | 1、必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 | 1、必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章。 2、景观工程中有配套的装饰施工时需提供相应的资质证明； 3、涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项； 4、涉及使用功能的内容为必查项。 | 20分 | 查：相关文件资料原件或电子证件（提供网查链接）； 原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖出具单位鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
|  |  | 工程安全证明资料： - 涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须具有经原结构设计单位或具备相应资质设计单位的认可文件（需审查原件）； - 景墙、墙柱面干挂节点图、拉拔试验报告及其材料合格证、检测报告、隐蔽验收记录等； - 必须符合验收规范的强制性条文（局部不符合者可限期整改）。 | 每项不符合扣5-10分 |  |  | 结合工程实体查资料 |
|  |  | 隐检记录 - 构筑物结构、墙面基层、园路基层、苗木种植等隐检不全； - 雨水、污水、给水、电气安装等隐检不全； - 隐蔽资料含工程施工过程照片，尤其是涉及安全方面的要有影像资料。 | - 装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； - 其它不符合每项扣0.5-1分。 |  |  |  |
|  |  | 其它资料 - 材质证明：主要装饰材料的合格证、检测报告（加盖存档单位公章、存档人）及复试报告（原件）； - 图纸会审记录、施工组织设计、特殊专项方案、技术交底审批手续不完整，签字不齐全；施工日志日期不连续，内容不全面，签字不齐全； - 检验批、分项、分部（子分部）质量验收记录不齐全（原件）； - 竣工图（重点部位、重要节点图纸）与隐蔽验收不一致、节能设计等未按公共建筑装饰类执行。 |  |  |  |  |
| 2 | 硬质工程 （包括土建及铺装工程） | 一般观感 - 石材缺棱掉角、裂缝、脱色、色筋、污痕和显著的光泽受损；洁净、色泽欠协调； - 彩色沥青明显缺失、皲裂、褶皱、裂缝、气泡、脱壳现象；坑洼鼓包、离层、骨料脱落；表面欠平整、坡面欠平顺流畅，有积水；有二次挖补痕迹； - 铺装不平整、坡度不顺，存在积水或大面积水渍。 | - 装饰装修分值按公共建筑装饰类执行。 - 其它问题每项扣0.5-1分。 | - 涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项。 - 涉及使用功能的内容为必查项。 | 20分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 花岗岩/大理石/仿石/瓷砖/砖/瓦/马赛克等 - 形状欠平整方正，异型加工尺寸不到位，磨边、磨角、拉槽、清口整体不通顺、有偏差； - 线型不顺直、弧线欠顺畅，隔边图案分界不清晰；存在材质、规格使用错误，存在遗漏施工、大面积色差、明显泛碱等现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 碎拼/冰裂纹/鹅卵石/河滩石/砾石/石笼墙/码砌墙等 - 材料颜色欠协调、表面存在明显斑块、风化缺陷、松动脱落泛碱现象；卵石铺设不均匀； - 码砌勾缝、填缝欠圆润美观；有水泥、油渍、油漆、胶体等污染；有碾压、磕碰、撞击等损坏。 |  |  |  |  |
|  |  | 彩色沥青/混凝土/橡胶地垫/胶黏石/水洗石/水磨石/仿石漆/涂料 - 骨料级配不均匀、有离析、颜色欠均匀； - 拼缝处的图案、花纹欠吻合，有胶痕，平立面交接欠严密，阴阳角收边不方正；与收水口、井盖等结合处欠平整严密、不牢固；收水口有积水现象； - 水泥、油渍、油漆、胶体等存在污染；有碾压轮迹、脚印、手印等痕迹。 |  |  |  |  |
|  |  | 石材压顶、台阶、汀步、植草格 - 踏步不平整存在积水，防滑槽处理不牢靠；有明显泛碱、空鼓；步距、高度不一致，边线欠直顺；转角拼缝欠一致；路面、绿地接口欠平整； - 石材厚度不一致，有明显爆边、掉角、裂缝、色筋、色差；形状欠平整方正，异型加工尺寸欠佳；侧面处理有遗漏；磨边、磨角、拉槽、清口整体不顺直、有偏差。 |  |  |  |  |
| 3 | 绿化工程 | 一般观感 - 苗木树形欠优美，胸径、蓬径、高度、冠幅不符合设计要求；有较多死苗，大树未设排水透气管； - 草坪坪床欠平整、不饱满有塌陷、有积水；有较多死亡、病虫害、斑脱、杂草； - 回土高度不足、地形不平整、坡度不顺畅、排水欠佳。 | - 装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； - 其它问题项每项扣0.5-1分。 | - 涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项； - 涉及使用功能的内容为必查项。 | 20分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 乔木、灌木、球类、小苗 - 修剪层次不分明，骨架不完整，观感欠佳；过度修剪； - 存在较多伤苗、枯稍、阴稍、病虫害及明显机械损伤。 |  |  |  |  |
|  |  | 地被、花卉、草坪 - 存在较多死亡、病虫害现象，苗木长势较差；修剪不及时，高度不符合图纸规范要求； - 栽植不均匀、不平整，密度不合理，有明显露土；边缘线条欠顺畅、轮廓线不清晰； 草坪有坑洼凹凸不平现象；与地被衔接不流畅，与铺装衔接不自然，收口不精细；硬质衔接存在枯死现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 种植措施 - 支撑不齐全，绑扎不牢固，高低不统一，方向不一致；断枝、修剪锯口不平顺，存在暴力折断、撕裂，伤口、切口未涂抹保护； - 树穴修边不圆顺、不流畅；树干有夹板、竹片，绕杆；透气导管规格材质不一致，方向角度不合理。 |  |  |  |  |
| 4 | 安装工程及其它 | 一般观感 - 钢结构构件有变形、扭曲、裂痕，颜色不均匀、有色差；整体线形、线条不通顺、不流畅，装饰不美观，表面不平整有污染； - 木构件有裂纹、结疤，有明显变形，安装不牢固； - 水质浑浊，水生或水岸植物搭配不合理、欠美观； - 雨、污不分流，标识不清晰，安装错误，井框收口不美观，与其他部位衔接不顺畅，影响绿化种植； - 假山叠石有松动现象。 | 1、装饰装修分值按公共建筑装饰类执行； 2、其它问题项每项扣0.5-1分。 | - 涉及工程质量安全、强条项的内容为必查项。 - 涉及使用功能的内容为必查项。 | 25分 | 结合图纸、资料查工程实体 |
|  |  | 钢结构 - 预埋件设置不合理、不牢固，防锈措施不足；焊缝不饱满圆润，打磨不到位，有明显气孔夹渣，有凹凸打磨不平整现象； - 焊缝不美观，有松脱；端头未封堵、无防锈装置，有直接裸露现象； |  |  |  |  |
|  |  | 木饰面、木地板 - 铺装面板安装时缝隙宽度不一致，出现短头，与基层有剥离现象；拼缝有错缝； - 防腐木油涂刷前未抛光处理、有毛刺；涂刷不均匀，有流坠现象；整体色差明显。 |  |  |  |  |
|  |  | 假山置石 - 置石石色、纹理、形体欠协调、不完整； - 假山叠石的搭接未以石材本身的相互嵌合为主，基础有局部塌陷，有明显坐浆痕迹。 |  |  |  |  |
|  |  | 小品及其它 - 景观小品加工粗糙，安装欠牢固； - 灯具安装方向不统一，有偏斜；油漆喷涂有脱落、划痕、垂直倾斜晃动，与石材、铺装贴合不严密；安装不牢固、有翘边； - 射树灯照射方向不准确，台阶灯照射正对行人方向； - 回水、溢水装置设置不合理，饰面与周围关系不协调；跌水口出水不均匀；水系岸线欠流畅； - 装饰面细节处理不到位。 |  |  |  |  |
| 6 | 新技术 | - 创新技术、工艺、工法等； - 采用了新材料、新工艺、新技术或有利于环保节能等的材料、技术、措施、工艺、工法等； - 获得了与申报工程相关的发明专利、实用新型专利、省级或以上工艺工法等； - 本工程已获得省装协建筑装饰行业科学技术奖。 | 缺少其中内容，扣0.5-3分。 |  | 5分 | 查：工程实体、图纸、证书、质量管理与技术资料等。 |
| 7 | 总体印象 | - 组织工作准备充分，项目经理或执行经理、技术负责人和资料员等主要相关人员到场，汇报PPT内容重点突出、简单明了； - 资料准备充分有序，易于查找； - 用户沟通意见； - 工程实体检查顺畅不受阻。 | - 工程施工主要负责人未到场(扣2-5分)； - 资料准备无序不齐全(扣1-2分)； - 总体印象不佳(扣1-5分)； - 其它不规范、不到位情况(每项扣0.5-1分)。 | 人员、资料、过程安排准备不足；未做PPT汇报资料等 | 10分 | - 组织准备情况等； - PPT(项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况图片等,汇报时间10分钟内)； - 用户意见； - 人员、资料、过程安排准备情况； - 纸质汇报资料等。 |

附件2-8

### “三晋杯”建筑装饰工程等级评价复查实施细则

建筑幕墙类

一、评分标准及要求：

鉴于复查项目的工程性质、类别、规模、使用的材料、采用的工艺等各方面差别较大，故复查工程的评分采用扣分法，本细则重点列出了在资料（必要文件、计算书、质量管理资料、图纸）、工程实体、新技术、总体印象等几个方面的常见问题、质量通病和涉及安全与使用的问题，结合复查中查出的问题进行评分。项目复查总分为100分，建议推荐得分在80分以上的项目，详细分项和评分标准见《工程复查实施细则——建筑幕墙类》。

《工程复查实施细则——建筑幕墙类》中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据项目实际情况做必要的补充和调整，但必查内容不可取消。复查评分严格按照各项要求及分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中。

申报“三晋杯”建筑工程装饰奖的单位需重视对工程安全隐患的排查及相关必要文件的准备，要求企业申报前对涉及安全、结构、热工、防火、隐蔽资料等方面的情况进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准以及装饰奖复查的要求。

二、需要说明与注意的问题

1、当原设计单位出具的热工计算书、结构计算书对照复查要求有遗漏、不充分时，具有幕墙设计资质的申报单位可以自行补充完善，补充文件上计算及校审人员应签字手续齐全、加盖设计图章。

2、竣工图是工程竣工后，真实反映工程施工结果的图样。工程无变更或变更不大的，可以在原有施工图上加盖竣工图章、将变更内容直接改绘在原施工图上，形成竣工图。工程变更较大的，可另外绘制修改图并注明修改部位、修改依据等，加盖原设计单位图章和竣工图章，形成竣工图。竣工图纸应是蓝图，也可以是激光打印白图，不得使用复印的白图。

3、住房和城乡建设部与国家安监总局联合发文的建标[2015]38号文件要求：在新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，这七类建筑的二层及以上不得采用玻璃幕墙。在人员密集、流动性大的商业中心，交通枢纽，公共文化体育设施等场所，临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑，严禁采用全隐框玻璃幕墙。

4、质量管理资料中，幕墙的主要材料指：龙骨、面材、连接件、埋件、紧固件、后置锚栓、背栓、结构胶、耐候密封胶、防火密封胶、石材干挂胶、防火保温材料、密封胶条、五金件等。

5、结构胶打胶工序外协加工的，结构胶的相容性、粘结性试验报告，结构胶打胶记录、蝴蝶试验记录、养护记录等相关记录与试验报告可提供加盖外协厂家公章的影印件。

6、新技术包括但不限于预应力技术、3D打印技术、预制混凝土外墙挂板技术、索结构应用技术、装配式幕墙等。新工艺包括拥有省级及以上工法或发表专业技术论文等。

三、主要执行规范和标准：

1、《房屋建筑制图统一标准》GBT 50001-2017

2、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

3、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年修订版）

4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

5、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

6、《建筑幕墙空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T39526-2020

7、《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T 455-2014

8、《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T231-2018

9、《建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法》GB/T 38264-2019

10、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018

11、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

12、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年修订版）

13、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

14、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002

15、《铝合金结构设计规范》 GB 50429-2007

16、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

17、《山西省地震烈度表》GB/T 17742-2020

18、《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008

19、《建筑玻璃点支承装置》JG/T 138-2010

20、《建筑钢结构防腐蚀技术规程(附条文说明)》JGJ/T 251-2011

21、《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012

22、《索结构技术规程》JGJ257-2012

23、《山西省地震动参数区划图》GB 18306-2015

24、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

25、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

26、《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

27、《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015

28、《建筑玻璃应用技术规程》JG/J 113-2015

29、《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ/T 255-2012

30、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336-2016

31、《建筑玻璃幕墙粘接结构可靠性试验方法》GB/T 34554-2017

32、《建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 34555-2017

33、《建筑幕墙术语》GB/T 34327-2017

34、《屋面工程技术规范》GB 50345－2012

35、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020

36、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2019

37、《建筑幕墙层间变形性能分级及检查方法》 GB/T 18250-2015

38、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

39、《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T 8484-2020

40、《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008

41、《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T 11976-2015

42、《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008

43、《平板玻璃》GB 11614-2009

44、《建筑用安全玻璃 第1部 防火玻璃》GB 15763.1-2001 GB 15763.1-2009

45、《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB15763.2-2005

46、《建筑用安全玻璃 第3部 夹层玻璃》GB 15763.3-2009

47、《半钢化玻璃》GB/T 17841-2008

48、《镀膜玻璃 第1部分 阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2013

49、《镀膜玻璃 第2部分 低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2013

50、《中空玻璃》GB/T 11944-2012

51、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1-2017

52、《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2-2017

53、《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3-2017

54、《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》 GB/T 5237.4-2017

55、《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》 GB/T 5237.5-2017

56、《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》 GB/T 5237.6-2017

57、《建筑用隔热铝合金型材》JG/T175-2011

58、《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880.1～3-2012

59、《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748-2016

60、《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601-2009

61、《天然大理石建筑板材》》GB/T 19766-2016

62、《天然石材统一编号》GB/T 17670-2008

63、《干挂石材用金属挂件》GB/T 32839-2016

64、《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005

65、《中空玻璃用丁基热熔密封胶 》JC/T 914-2014

66、《幕墙玻璃接缝密封胶》JC/T882-2001

67、《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC 887-2001

68、《石材用建筑密封胶》JC/T 883-2001

69、《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T 38525-2020

70、《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835-2016

71、《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624-2012

72、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336-2016

73、《玻璃纤维增强水泥(GRC)建筑应用技术标准》JGJ/T423-2018

74、《 建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498-2009

75、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018

76、《建筑用岩棉绝热制品》 GB/T 19686-2015

77、《建筑幕墙用瓷板》 JG/T 217-2007

78、《建筑幕墙用陶板》JG/T 324-2011

79、《建筑采光设计标准》GB/T50033-2013

80、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

81、《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ/T 129-2012

82、《防雷安全管理规范》QX/T 309-2017

83、《电动采光排烟天窗》GB/T 28637-2012

84、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

85、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

86、《擦窗机》GB/T 19154-2017

87、《真空玻璃》GB/T 38586-2020

88、《天然石材术语》GB/T 13890-2008

89、建标【2015】38号 关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知（住房城乡建设部 国家安全监管总局）

90、中装协【2016】89号 关于印发《关于淘汰建筑幕墙落后产品和技术的指导意见》的通知

注：上文未列的标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

四、工程复查实施细则——建筑幕墙类

工程复查实施细则——建筑幕墙类

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： - 企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证（此三项上一年度参评的单位可提供在有效期内的加盖本单位公章的复印件）； - 项目经理注册建造师证及安全考核证； - 幕墙工程施工合同（含施工范围、面积、金额）； - 施工许可证（施工许可证不单独发给幕墙工程的，可以用总包单位的施工许可证）； - 幕墙单项竣工验收资料（签章必须齐全） - 消防验收（工程名称、验收范围、主管部门公章、日期必须齐全；结论为合格；消防验收意见书中提出的整改意见如涉及幕墙部分应有有关部门的复查合格记录）； - 工程验收合格备案证书。 | 1、必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 2、主要材料质量严重不符合标准、规范和设计要求（每项扣3-5分）； 3、提供的主材质量证明资料与工程所用材料不符（每项扣1-2分）； 4、使用不合格胶或过期胶（每项扣2-3分）； 5、施工现场打结构胶（全玻璃幕墙除外）（每项扣0.5-1分）； 6、无物理性能检测报告（每项扣0.5-1分）； 7、后置埋件、石材背栓未进行现场拉拨力检测（每项扣0.5-1分）； 8、石材未做抗弯强度检验（每项扣0.2-0.5分）； 9、无硅酮结构胶的相容性、粘结性试验报告（每项扣0.5-1分）； 10、其它不符合要求或不合规情况（每项扣0.5-1分） | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章 | 20分 | 查：相关文件资料原件或电子证件（提供网查链接）； 原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖出具单位鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
|  |  | 质量管理资料： - 应提供施工组织设计、施工日誌、技术交底等及危险性较大分部分项工程论证报告。 - 幕墙使用的主要材料应符合标准、规范要求，符合设计要求。应有出厂合格证、检测报告； - 石材幕墙不得使用云石胶，可使用石材干挂胶。不得使用普通的耐候密封胶，应使用石材幕墙专用耐候胶，并提供抗污染检测报告； - 主要材料（见后附说明5）使用前应进行复验，提供检测报告； - 幕墙的物理性能检测报告，沿海及台风多发地区要特别关注检测报告的幕墙抗风压性能指标与结构计算书、设计说明是否一致； - 提供：连接件、预埋件的焊缝质量检测报告，后置埋件现场拉拨力检测报告，石材背栓拉拨力检测报告，石材的抗弯强度检验报告，索杆体系预拉力张拉记录； - 有隐框、半隐框玻璃板块或隐框做法开启扇的，必须提供硅酮结构胶、耐候密封胶的相容性、粘结性试验报告，结构胶打胶记录、蝴蝶试验记录、养护记录； - 淋水试验记录，防雷检测报告； - 每批单元板块组装件的出厂合格证、检验记录。每批隐框、半隐框玻璃板块的合格证、检验记录； - 幕墙各连接部位应牢固、可靠，隐蔽工程符合图纸要求，隐蔽工程记录真实、齐全并提供影像资料，并经监理签字认可（隐蔽工程包括：预埋件或后置埋件，锚栓及连接件，构件的连接节点，幕墙四周、幕墙内表面与主体结构间封堵，伸缩缝、沉降缝、抗震缝及墙面转角节点，玻璃板块的固定，幕墙防雷连接节点，幕墙防火、隔烟节点，单元式幕墙的封口节点等）； - 采用新材料的须提供耐候性、耐久性、可靠性依据。含水材料使用在严寒地区的应提供冻融复试报告。复合材料应关注温度应力产生变形导致的安全问题； - 合格证、检验记录、检测报告应提供原件且真实有效。检测结果应符合设计要求及相关标准规范要求。 - 进口材料应符合我国相关产品标准。 |  | 包括但不限于材料、施工以及施工管理等方面涉及工程质量性能、安全性、可靠性等方面的质量管理资料； 隐蔽部位的质量管理资料 高寒、台风等特殊气候地区的质量管理资料 |  | 结合工程实体查质量管理资料 |
| 2 | 热工计算书 | - 工程所有的幕墙类型（包括采光顶）都应有热工计算；无保温隔热要求的装饰幕墙、开缝构造的幕墙不用热工计算； - 各类型幕墙的热工计算应齐全完整不缺项，并有明确结论且满足建筑节能设计指标要求； - 正确选择热工计算单元、正确选择计算参数，如气候分区、朝向、窗墙面积比等； - 热工计算应符合现行国家和行业标准； - 寒冷和严寒地区应进行结露性能评价计算； - 应提供建筑设计院出具的建筑节能计算书或建筑施工图设计说明中的节能专篇，来明确各类型幕墙应当达到的热工性能具体数值。但是不能用建筑设计院出具的建筑节能计算书代替幕墙热工计算书； - 热工计算书审批签字手续应齐全，加盖设计计算单位的公章或出图章； | 1、 无热工计算书（扣5分）； 2、 计算出现严重错误或计算结果不满足建筑设计要求（每项扣0.5-3分）； 3、 缺两种及以上主要幕墙类型的热工计算书（每项扣1-2分） 4、 其它不符合要求或不合规情况（扣0.1-0.5分） | 重点检查有无热工计算书及计算出现严重错误情况； | 10分 | 结合工程实体查热工计算书及相关资料 |
| 3 | 结构计算书 | - 工程所有的幕墙类型（包括采光顶、雨蓬、外挂遮阳及装饰构件）都应有结构计算书； - 结构计算内容应齐全完整不缺项（面板及龙骨强度、挠度计算，结构胶宽度、厚度计算，所有连接件都应进行强度计算，预埋件计算，焊缝长度、高度、宽度计算，玻璃托条计算，横梁端头固定件计算），计算应有明确结论，计算结果满足工程设计要求； - 有后置埋件的、采用背栓连接面材的，应当分别对后置锚栓、背栓做受力计算； - 正确选择计算单元，对受力最不利的各个部位都应当计算； - 正确、合理选择计算参数（各种荷载及作用的参数及其组合，材料力学特性数值）； - 龙骨、面材、连接结构的计算模型应当与图纸及实际施工情况一致，真实、正确反映受力情况； - 沿海及台风多发地区应对开启窗做计算，计算内容应涵盖面材及所有传力的构件、配件和材料； - 预应力索杆结构的计算书应当提供主体结构的拉力值和预应力值，跨度大于8米的，必须有主体结构设计单位出具的技术文件，确认主体结构能够承受索杆体系对其的作用力； - 结构计算书审批签字手续应齐全，加盖设计计算单位的公章或出图章； | - 无结构计算书的（扣20分）； 2、计算出现严重错误或计算结果不满足工程设计要求，使结构存在安全隐患（每项扣3-10分）； 3、缺两种及以上主要幕墙类型的计算书（每项扣2-5分）； 4、其它不符合要求或不合规情况（每项扣0.2-1分） | 重点检查有无结构计算书及关键重点部位的计算书与计算结果 | 20分 | 结合工程实体查结构计算书、技术资料等 |
| 4 | 竣工图纸 | - 竣工图纸应按标准要求编制，审批手续齐全并经有资质的幕墙设计单位确认； - 竣工图内容应包括：目录、设计说明、平面图、立面图、剖面图、各类型幕墙的大样详图，节点图，构件图，型材截面图、预埋件或后置埋件图等； - 设计说明应包括如下内容：工程概况、设计参数、设计依据、设计标准、设计范围、各主要幕墙类型及其设计构造、幕墙物理性能、热工性能、避雷防火说明、所用材料的材质规格、加工制作技术要求等。使用后置锚栓、石材背栓的，应当注明锚栓或背栓的拉拔力设计值和乘以2倍之后的拉拔力试验值； - 节点图应包括各幕墙系统横梁立柱的典型节点、与主体结构连接节点、开启扇节点、转角节点、防火防雷节点、封口节点、沉降缝节点等）； - 幕墙设计（包括性能、节点构造、使用材料）应符合相关规范和标准的要求，符合原建筑设计的要求； - 隐框或半隐框玻璃幕墙、隐框做法的玻璃开启扇等使用结构胶的部位，应标注结构胶的宽度、厚度尺寸。重要连接位置的焊缝应标注焊缝尺寸。寒冷和严寒地区的幕墙节点中不得有明显冷桥； - 旧改工程，应当有主体结构设计单位对幕墙工程图纸进行受力复核，审核确认幕墙（含雨蓬、采光顶）对主体结构作用力在其可承受范围内； | - 竣工图没有设计说明或说明不符合要求的（每项扣1-3分）； - 缺两种及以上主要幕墙类型的竣工图（每项扣3-5分）； - 其它不符合要求或不合规情况（每项扣0.5-2分） | 竣工图纸应齐全规范，签字签章齐全有效；正确使用标准规范，内容正确、齐全、有效。 竣工图与工程实体符合性。 | 15分 | 结合工程实体查竣工图纸 |
| 5 | 工程实体 | - 整体装饰效果应好或很好； - 工程现场实际的构造做法、使用的材料应当与幕墙设计图一致，按图施工； - 幕墙的外观质量应符合要求。面材平整干净无污染、无破损、无漏水、无褪色。胶缝、装饰线条横平竖直，弧线造型顺滑，五金附件无锈蚀，收边收口密封严密； - 玻璃反射影像应当无畸形或畸形较小，玻璃内衬板平整； - 连接件、驳接爪等钢件无严重锈蚀；密封胶保持良好弹性，无硬化； - 开启门窗密封性好、开启灵活，设置开启限位装置，高层外开窗安装防脱落装置； - 隐框、半隐框玻璃板块及翻窗开启扇玻璃底部应安装玻璃托条； - 石材幕墙面板色差小或无色差，幕墙胶缝无严重污染； - 防火封修做法规范，符合设计要求，缝隙用防火密封胶密封； - 屋面女儿墙避雷导线安装规范且符合设计要求； - 工程无安全隐患； - 构造上应安全可靠，应符合《关于淘汰建筑幕墙落后产品和技术的指导意见》（中装协[2016] 89号）文件的要求； - 应符合《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标 [2015] 38号）文件的要求； | 1、未按住建部建标[2015]38号文件或中装协[2016]89号文件要求设计、施工的（扣10-20分）； 2、工程存在严重质量、安全隐患（每项扣10-20分）； 3、设计的结构构造存在严重的安全隐患或严重的质量问题（扣10-20分）； 4、施工现场打结构胶（全玻璃幕墙除外）（每项扣1-3分）； 5、其它不符合要求或不合规情况（每项扣0.5-2分）。 | 工程实体外观质量及整体效果； 做工精细程度及材料质量； 严寒、台风等特殊气候地区的应对措施 工程实体与设计图、竣工图、质量管理资料的符合性； | 20分 | 结合图纸、质量管理资料等查工程实体 |
| 6 | 新技术 | - 创新技术、工艺、工法等； - 采用了新材料、新工艺、新技术或有利于环保节能等的材料、技术、措施、工艺、工法等； - 获得了与申报工程相关的发明专利、实用新型专利、省级或以上工艺工法等； - 本工程已获得中装协建筑装饰行业科学技术奖。 | 缺少其中内容，扣0.5-3分。 |  | 5分 | 查：工程实体、图纸、质量管理与技术资料等。 |
| 7 | 总体印象 | - 组织工作准备充分，人员到位（项目经理或执行经理、技术负责人和资料员等相关人员应到场），汇报PPT内容重点突出、清晰简洁。 - 资料准备充分有序，易于查找； - 用户沟通意见； - 工程实体检查顺畅不受阻。 | - 工程施工主要负责人均未到场（扣1-2分）； - 资料准备无序不齐全（扣1-2分）； - 总体印象不佳（扣1-5分）； - 其它不规范、不到位情况（每项扣0.5-1分） | 人员、资料、过程安排准备不足；未做PPT汇报资料等 | 10分 | 查： - 组织准备情况； - PPT（项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况图片等，汇报时间10分钟内）； - 用户意见。 |

工程复查实施细则——建筑幕墙类

采光顶与金属屋面工程

| 1 | 资料 | 必要文件： 1、企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证（上一年度参评的单位可提供在有效期内的加盖本单位公章的复印件）； 2、项目经理注册建造师证及安全考核证； 3、工程施工合同（含施工范围、面积、金额）； 4、施工许可证（施工许可证不单独发给幕墙工程的，可以用总包单位的施工许可证）； 5、采光顶或金属屋面单项竣工验收资料（单位签章必须齐全） 6、消防验收（工程名称、验收范围、主管部门公章、日期必须齐全；结论为合格；消防验收意见书中提出的整改意见如涉及幕墙部分应有有关部门的复查合格记录）； 7、工程验收合格备案证书。 | 1、必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章 | 20分 | 查：相关文件资料原件；原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖档案馆或城建档案管理机构鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量管理资料： 1、 采光顶或金属屋面使用的主要材料应符合标准、规范要求，符合设计要求。应有出厂合格证、厂家性能检测报告； 2、 主要材料（见表八后附说明5）使用前应进行复验，提供检测报告； 3、 物理性能检测报告；抗风掀试验报告； 4、 提供：连接件、预埋件的焊缝质量检测报告，后置埋件现场拉拨力检测报告，索杆体系预拉力张拉记录； 5、 有隐框、半隐框玻璃板块的，必须提供硅酮结构胶、耐候密封胶的相容性、粘结性试验报告，结构胶打胶记录、蝴蝶试验记录、养护记录。耐候密封胶与结构胶应采用同一品牌的配套产品； 6、 淋水试验记录，天沟或排水槽等关键部位的蓄水试验记录，溢流系统排水实验记录，防雷检测报告； 7、 各连接部位应牢固、可靠，隐蔽工程符合图纸要求，隐蔽工程记录真实、齐全，并经监理签字认可（隐蔽工程包括：预埋件或后置螺栓连接；构件与主体结构连接；伸缩缝、沉降缝、抗震缝、金属板搭接封口节点；防雷节点及防火、排烟节点、屋面与山墙连接节点等）； 8、 采用新材料的须提供耐候性、耐久性、可靠性依据。含水材料使用在严寒地区的应提供冻融复试报告。复合材料应关注温度应力产生变形导致的安全问题； 9、 合格证、检验记录、检测报告应提供原件且真实有效。检测结果应符合设计要求及相关标准规范要求。 | 1、 采光顶玻璃未采用夹层玻璃（扣15分）； 2、 主要材料质量严重不符合标准、规范和设计要求（每项扣1-3分）； 3、 提供的主材质量证明资料与工程所用材料不符（每项扣1-2分）； 4、 无物理性能检测报告（每项扣0.5-1分）； 5、 其它不符合要求或不合规情况（每项扣0.5-1分） | 包括但不限于材料、施工以及施工管理等方面涉及工程质量性能、安全性、可靠性等方面的质量管理资料； 隐蔽部位的质量管理资料 高寒、台风等特殊气候地区的质量管理资料 |  |  |
| 2 | 热工计算书 | - 工程所有的采光顶和金属屋面类型都应有热工计算或建筑设计单位节能报告书；无保温隔热要求的采光顶和金属屋面不用热工计算； - 应提供建筑设计单位出具的建筑整体的节能计算书或建筑施工图设计说明中的节能专篇，来明确采光顶或金属屋面应当达到的热工性能具体数值； - 热工计算书审批签字手续应齐全，加盖设计计算单位的公章或出图章； 4、寒冷和严寒地区采光顶应进行结露性能评价计算。 | - 无热工计算书（扣5分）； 2、计算出现严重错误或计算结果不满足建筑节能设计要求（每项扣0.5-1分）； 3、其它不符合要求或不合规情况（扣0.5-1分） | 无无热工计算书或缺少部分热工计算书； 计算出现严重错误； | 10分 | 结合相关资料等查热工计算书 |
| 3 | 结构计算书 | - 工程所有的采光顶和金属屋面类型都应有结构计算书； - 计算内容应齐全完整不缺项，计算应有明确结论，计算结果满足工程设计要求； - 正确选择计算单元，对受力最不利的各个部位都应当计算； - 正确、合理选择计算参数（各种荷载及作用的参数及其组合，材料力学特性数值），采光顶玻璃的强度设计值应取受长期荷载作用下的数值； - 龙骨、面材、连接结构的计算模型应当与图纸及实际施工情况一致，真实、正确反映受力情况； - 大型金属屋面应计算屋面板、金属天沟因热胀冷缩产生的应力和位移； - 金属屋面应做抗风掀计算。直立锁边金属屋面的T型支座及其连接螺钉应做计算； - 大型采光顶和金属屋面应有建筑设计院给排水专业对汇水量、天沟水容量、水流速、虹吸排水量的计算分析； - 有预应力索杆结构的，计算书应当提供对主体结构的拉力值，有主体结构设计单位出具的技术文件，确认主体结构能够承受索杆体系对主体结构的作用力； - 结构计算书审批签字手续应齐全，加盖设计计算单位的公章或出图章； | 1、无结构计算书的（扣15分）； 2、计算出现严重错误或计算结果不满足工程设计要求，使结构存在安全隐患（每项扣3-5分）； 3、缺两种及以上采光顶或金属屋面主要类型的结构计算书（每项扣1-3分）； 4、其它不符合要求或不合规情况（每项扣0.5-1分） | 1、无任何结构计算书的； 2、缺采光顶或金属屋面主要类型的结构计算书或计算结果出现严重错误的； 3、存在其他不符合要求或不合规情况。 | 20分 | 查：结构计算书、技术资料等，结合工程实体。 |
| 4 | 竣工图纸 | 1.竣工图内容应包括：目录、设计说明、平面图、立面图、剖面图、大样详图，节点图，构件图，型材截面图、预埋件或后置埋件图、排水组织图等； 2.设计说明应包括如下内容：工程概况、设计参数、设计依据、设计标准、设计范围、采光顶和金属屋面的类型及其设计构造、物理性能、热工性能、避雷防火说明、所用材料的材质规格、加工制作技术要求等。使用后置锚栓的，应当注明锚栓的拉拔力设计值； 3.设计应考虑排水、避雷、防火等措施。大型金属屋面还应考虑屋面板、金属天沟因热胀冷缩产生的应力和位移在构造上采取的措施。有防水要求的采光顶及金属屋面必须有完整的导排水措施，并在平面图及相关节点图表达； 4.节点图应包括各系统的典型节点、与主体结构连接节点、天沟节点、溢流口节点、檐口节点、通风口检修口排烟窗与金属屋面交接封口节点、金属屋面与山墙交接节点、金属屋面与采光顶交接节点、变形缝节点等； 5.图纸应正确完整、字迹图形清晰，审批手续齐全并盖有设计单位出图章和施工单位竣工图章； 6.设计（包括性能、节点构造、使用材料）应符合相关标准和规范的要求，符合原建筑设计的要求； 7.玻璃采光顶采用隐框或半隐框做法的，应标注结构胶宽度及厚度尺寸； 8.寒冷和严寒地区的采光顶和金属屋面节点构造中不得有明显冷桥； 9.旧改工程，应当有主体结构设计单位对采光顶和金属屋面工程图纸进行受力复核，审核确认采光顶和金属屋面对主体结构作用力在其可承受范围内； | - 竣工图没有设计说明或说明不符合要求的（每项扣1-3分）； - 缺两种及以上主要结构构造类型的竣工图（每项扣3-5分）； - 其它不符合要求或不合规情况（每项扣0.5-2分） | - 竣工图没有设计说明； - 竣工图缺两处以上重要结构构造的； - 竣工图与工程实体符合性。 | 15分 | 查：竣工图纸，结合工程实体。 |
| 5 | 工程实体 | - 工程现场实际的构造做法、使用的材料应当与设计图一致，按图施工； - 整体的外观质量应符合要求。面板平整干净无污染、无破损，胶缝整齐密封良好，造型顺滑协调，收口密封严密； - 外露钢件无严重锈蚀，各连接固定件无松动或脱落，胶条密封良好； - 直立锁边屋面板的咬合方向应符合标准要求，咬合紧密且连续平整，不应出现扭曲和裂口，不应有大的形状变化（凹凸现象），直立锁边屋面板与T型支座之间不得有磨穿点； - 采光顶、金属屋面无漏水现象，排水天沟及落水口、溢流口无堵塞现象； - 大型金属屋面上，避雷导线安装符合设计要求； - 工程无安全隐患； - 构造上应安全可靠，应符合《关于淘汰建筑幕墙落后产品和技术的指导意见》（中装协[2016] 89号）文件的要求； - 应符合《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标 [2015] 38号）文件的要求； | 1、未按住建部建标[2015] 38号文件或中装协[2016] 89号文件要求设计、施工的（扣20分）； - 设计的结构构造存在严重的安全隐患或严重的质量问题（扣5-10分）； - 工程有严重漏水现象或其它较大质量问题（每项扣5-10分）； - 工程存在较大安全隐患（每项扣5-10分）； - 其它不符合要求或不合规情况（每项扣0.5-2分） | 工程实体外观质量及整体效果； 做工精细程度及材料质量； 高寒、台风等特殊气候地区的应对措施 工程实体与设计图、竣工图、质量管理资料的符合性； | 20分 | 查：工程实体，结合图纸、质量管理资料等。 |
| 6 | 新技术 | - 有创新或采用了新技术、新材料、新工艺、新工法或有利于节能环保等的材料、技术、措施、工艺、工法等； - 获得了与申报工程相关的发明专利、实用新型专利； - 申报项目拥有省级或以上工艺工法等； - 本工程已获得省装协建筑装饰行业科学技术奖。 | 缺少其中内容，扣0.5-3分。 | 无新技术、新材料应用或科技创新的应扣分 | 5分 | 查：工程实体、图纸、质量管理与技术资料等。 |
| 7 | 总体印象 | - 组织工作准备充分，人员到位（项目经理或执行经理、技术负责人或设计施工人员和资料员等相关人员应到场），汇报PPT内容重点突出、简单明了； - 资料准备充分有序，易于查找； - 用户沟通意见； - 工程实体检查顺畅不受阻。 - 幕墙装配化使用情况。 | 1.工程施工主要负责人均未到场（扣1-2分）； 2.资料准备无序不齐全（扣1-2分）； 3.总体印象不佳（扣1-5分）； 4.其它不规范、不到位情况（每项扣0.5-1分） | 人员、资料、过程安排准备不足；未做PPT汇报资料等 | 10分 | 查： 1、组织准备情况； 2、PPT（项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况图片等，汇报时间10分钟内）； 3、用户意见等。 |

附件2-9

“三晋杯”建筑工程装饰奖工程复查实施细则

建筑幕墙类（幕墙设计）

（试行）

一、评分标准及要求：

鉴于建筑幕墙设计项目的工程性质、类别、规模、使用的材料、采用的工艺等各方面差别较大，故复查设计项目的评分采用扣分法，本细则重点列出了资料（必要文件）、设计说明、施工图、热工计算书、结构计算书、新技术、总体印象等几个方面的常见问题、质量通病和涉及安全与使用的问题，结合复查中查出的问题进行评分。项目复查总分为100分，建议推荐得分在80分以上的项目，详细分项和评分标准见《工程复查实施细则——建筑幕墙类（幕墙设计）》。

《工程复查实施细则——建筑幕墙类（幕墙设计）》中所列均为设计复查的必查和主查内容，各复查小组可根据项目实际情况做必要的补充和调整，但必查内容不可取消。复查评分严格按照各项要求及分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表项目复查表中。

申报“三晋杯”建筑工程装饰奖的单位应重视对项目设计中安全隐患的排查、图纸合规性自查及相关必要文件的准备，要求申报单位在申报前对涉及安全、结构、热工、防火、隐蔽资料等方面的情况进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准以及装饰奖复查要求：

二、主要执行规范和标准：

1.	《房屋建筑制图统一标准》GBT 50001-2017

2.	《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

3.	《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年修订版）

4.	《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020

5.	《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

6.	《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

7.	《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

8.	《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

9.	《建筑工程风洞实验方法标准》JGJ/T 338-2014

10.	《建筑幕墙空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T39526-2020

11.	《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T 455-2014

12.	《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T231-2018

13.	《建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法》GB/T 38264-2019

14.	《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018

15.	《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

16.	《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年修订版）

17.	《钢结构设计标准》GB 50017-2017

18.	《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002

19.	《铝合金结构设计规范》 GB 50429-2007

20.	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

21.	《山西省地震烈度表》GB/T 17742-2020

22.	《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008

23.	《建筑玻璃点支承装置》JG/T 138-2010

24.	《建筑钢结构防腐蚀技术规程(附条文说明)》JGJ/T 251-2011

25.	《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012

26.	《索结构技术规程》JGJ257-2012

27.	《山西省地震动参数区划图》GB 18306-2015

28.	《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

29.	《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

30.	《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

31.	《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015

32.	《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

33.	《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012

34.	《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336-2016

35.	《建筑玻璃幕墙粘接结构可靠性试验方法》GB/T 34554-2017

36.	《建筑采光顶气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 34555-2017

37.	《建筑幕墙术语》GB/T 34327-2017

38.	《屋面工程技术规范》GB 50345－2012

39.	《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2020

40.	《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2019

41.	《建筑幕墙层间变形性能分级及检查方法》 GB/T 18250-2015

42.	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

43.	《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008

44.	《平板玻璃》GB 11614-2009

45.	《建筑用安全玻璃 第1部 防火玻璃》GB 15763.1-2009

46.	《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB15763.2-2005

47.	《建筑用安全玻璃 第3部 夹层玻璃》GB 15763.3-2009

48.	《半钢化玻璃》GB/T 17841-2008

49.	《镀膜玻璃 第1部分 阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2013

50.	《镀膜玻璃 第2部分 低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2013

51.	《中空玻璃》GB/T 11944-2012

52.	《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1-2017

53.	《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2-2017

54.	《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3-2017

55.	《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》 GB/T 5237.4-2017

56.	《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》 GB/T 5237.5-2017

57.	《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》 GB/T 5237.6-2017

58.	《建筑用隔热铝合金型材》JG/T175-2011

59.	《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880.1～3-2012

60.	《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748-2016

61.	《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601-2009

62.	《天然大理石建筑板材》》GB/T 19766-2016

63.	《天然石材统一编号》GB/T 17670-2008

64.	《干挂石材用金属挂件》GB/T 32839-2016

65.	《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776-2005

66.	《中空玻璃用丁基热熔密封胶 》JC/T 914-2014

67.	《幕墙玻璃接缝密封胶》JC/T882-2001

68.	《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC 887-2001

69.	《石材用建筑密封胶》GB/T 23261-2009

70.	《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB/T 38525-2020

71.	《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835-2016

72.	《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624-2012

73.	《玻璃纤维增强水泥(GRC)建筑应用技术标准》JGJ/T423-2018

74.	《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498-2009

75.	《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018

76.	《建筑用岩棉绝热制品》 GB/T 19686-2015

77.	《建筑幕墙用瓷板》 JG/T 217-2007

78.	《建筑幕墙用陶板》JG/T 324-2011

79.	《建筑采光设计标准》GB/T50033-2013

80.	《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

81.	《既有居住建筑节能改造技术规程》JGJ/T 129-2012

82.	《防雷安全管理规范》QX/T 309-2017

83.	《电动采光排烟天窗》GB/T 28637-2012

84.	《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

85.	《擦窗机》GB/T 19154-2017

86.	《真空玻璃》GB/T 38586-2020

87.	《天然石材术语》GB/T 13890-2008

88.	建标【2015】38号 关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知（住房城乡建设部 国家安全监管总局）

89.	中装协【2016】89号 关于印发《关于淘汰建筑幕墙落后产品和技术的指导意见》的通知

注：上文未列的标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

三、工程复查实施细则——建筑幕墙类（幕墙设计）

工程复查实施细则——建筑幕墙类（幕墙设计）

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： - 单位营业执照、建筑幕墙工程设计专项资质证书（此两项上一年度参评的单位可提供在有效期内的加盖本单位公章的复印件）； - 主要设计人员执业资格证书或技术职称证书； - 幕墙工程设计合同或设计施工一体化工程合同（含设计范围、设计负责人等）； - 幕墙工程竣工验收资料（签章必须齐全） - 消防验收资料 - 工程竣工验收合格备案证书。 | 必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章 | 20分 | 查：相关文件资料原件或电子证件（提供网查链接）； 原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖出具单位鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
| 2 | 设计说明 | 1. 设计说明应包括工程概况、设计范围、设计依据、设计参数、幕墙主要性能指标、主要幕墙系统介绍、幕墙工程重难点分析、幕墙材料技术要求、功能性设计要求（如防排水、防火、防雷等）、节能专项说明、主要加工制作和安装技术要求等； 2. 明确外露钢材、钢结构表面及焊接部位的防腐技术要求； 3. 提供预埋件纠偏方案及漏埋的后置埋件方案，包括后置锚栓的种类、材质、规格、埋置深度等； 4. 采用石材背栓、后置锚栓的，应明确背（锚）栓的拉拔力设计值和乘以2倍之后的拉拔力试验值； 5. 采用了新材料、新技术、新工艺且无相关标准规范时，应提供相应的证明资料（论证报告、鉴定报告等）； 6. 涉及到危大工程的重点部位和环节应进行说明； 7. 幕墙的使用维护及保养。 | 1. 设计说明内容每缺一项扣1-2分； 2. 未注明背（锚）栓拉拔力设计值的，每项扣3分； 3. 采用新材料、新技术、新工艺无证明资料的，扣1-5分。 4. 存在其他不符合要求或不合规情况，扣0.5-2分。 | 设计说明可单独成册，也可与竣工图纸共同装订成册。 | 5分 | 按复查内容逐项检查。 |
| 3 | 施工图 （或竣工图） | 1. 施工图（或竣工图）应符合法律、法规及相关规范、标准的要求，并应符合住建部建标[2015]38号文件、中装协[2016]89号文件等； 2. 应提供幕墙图纸会审的证明资料；图纸签字手续应齐全； 3. 图纸内容应包括：图纸目录、立面图、平面图、剖面图、索引图、大样图、节点图、型材截面图、预埋件工艺及布置图、必要的加工工艺图、后置埋件纠偏图、大跨度支承结构规格及布置图（如需）、功能性图纸（防水、防火、防雷等）等； 4. 立面或平面图应标明幕墙大面区和墙角区； 5. 节点图应包含幕墙系统构造、连接详图及与主体结构连接与封堵处理详图、开启窗（含通风窗、排烟窗、救援窗、防火窗）或通风构造详图，防火、防雷构造详图、变形缝详图，不同幕墙的接口、转角详图、附属部件连接详图等； 6. 中空玻璃采用硅酮结构密封胶进行结构粘接受力时，硅酮结构密封胶至少应有一对边与中空玻璃二道硅酮结构密封胶重合，并应标明硅酮结构密封胶的宽度和厚度，包括中空玻璃硅酮结构密封胶宽度等； 7. 大跨度（悬挑）幕墙支承结构应有完整设计图纸，包括与主体结构位置关系、连接设计、焊接要求等； 8. 石材幕墙采用单排石材吊顶时，应采取有效的防石材坠落措施，严禁大面积采用倒挂石材吊顶；石材幕墙不得采用T形挂件或背挑件；石材装饰线条应采取可靠的机械连接措施； 9. 外倾斜、水平倒挂的脆性材料应有防脱落、防坠落措施； 10. 开启窗面积、玻璃最大允许面积、幕墙防火层设计等应满足相关规范要求； 11. 出屋面部分的幕墙与主体结构交汇处，室内外交汇处幕墙等位置的防水设计； 12. 幕墙立面外装饰条或装饰造型应与幕墙龙骨或主体结构可靠连接； 13. 提供外开启窗的开启面积、五金件配置图、布置图及相关技术要求等； 14. 应按规范要求提供消防救援窗的设计。 | 1. 图纸缺项的，视具体情况每项扣1-5分； 2. 幕墙系统及支承结构等设计存在安全隐患的，视其严重性扣10-30分； 3. 缺幕墙系统节点的，每项扣3-5分； 4. 其它不符合要求或不合规情况每项扣1-3分。 | 竣工图纸应盖设计单位幕墙专项出图章并盖施工单位的竣工图章，且竣工图框应与幕墙设计单位一致。 | 30分 | 审查图纸与工程实体是否相符。 |
| 4 | 热工计算书 | 1. 热工计算书审批手续应齐全； 2. 工程所有的幕墙类型（包括采光顶）有保温隔热要求的均应提供热工计算； 3. 各类型幕墙的热工计算应齐全完整，并有明确结论且满足建筑节能设计指标要求； 4. 正确选择热工计算单元和计算参数（如气候分区、朝向、窗墙比、体型系数等）； 5. 幕墙热工计算内容应包括透光部分幕墙和采光顶的传热系数、太阳得热系数等，以及非透光部分幕墙的传热系数计算等，其中非透光部分幕墙应包括玻璃幕墙非透光部分和非透光幕墙类型（石材、铝板、人造板等）； 6. 热工计算应按节能标准要求进行汇总，且计算结果应满足现行相关标准规范及建筑节能设计的要求； 7. 寒冷和严寒地区应进行结露计算； 8. 应提供建筑设计单位出具的建筑节能报告或建筑施工图设计说明中的节能专篇，明确各类型幕墙应当达到的热工性能要求。 | 1. 无热工计算书扣10分； 2. 缺主要幕墙类型的热工计算书的每项扣1-3分； 3. 计算出现严重错误的每项扣5分； 4. 其它不符合要求或不合规情况的扣1-3分。 | 不得采用建筑设计院出具的建筑节能设计计算报告代替幕墙热工计算书。 | 10分 | 根据建筑设计院的建筑节能报告复核幕墙热工计算书是否满足节能要求。 |
| 5 | 结构计算书 | 1. 结构计算书审批手续应齐全； 2. 工程所有的幕墙类型和系统（包括采光顶、雨蓬、外挂遮阳及装饰构件等）均应提供结构计算书； 3. 结构计算内容应齐全完整，合理选择计算参数，内容应包括但不限于面板、龙骨及支承结构的强度和挠度计算，结构胶宽度、厚度（含中空玻璃间层结构胶）计算，连接（含幕墙构件间及与主体结构间连接等）计算，预埋件及后置埋件计算，焊缝计算，局部构件及位置的结构计算等，并应附上相关的配图； 4. 大跨度（悬挑）结构等受力较大的幕墙支承结构以及与主体连接等，均应进行结构计算，包括拉索（杆）幕墙、雨篷、跨层幕墙、屋顶悬挑幕墙、采光顶等； 5. 有风洞试验报告的，风荷载标准值应按风洞试验和风荷载计算值进行对比后按JGJ/T 338等相关标准进行取值； 6. 各幕墙系统应按工程情况计算大面区和墙角区，并应选择最不利荷载或受力部位进行计算； 7. 面板、支承和连接结构等计算模型应与图纸相一致；采用有限元软件进行计算时，应列出计算条件、荷载取值、计算模型、边界条件、主要受力件的强度和刚度等，计算结果应采用云图表示并满足幕墙设计要求； 8. 采用后置埋件、背栓连接应进行连接系统的承载力计算； 9. 应提供开启窗、悬挑大装饰条或装饰造型的结构计算，计算内容应包括所有传力的构件、配件及连接等； 10. 支承索（杆）结构计算应提供索（杆）的预张拉力值，跨度大于8米的，必须有主体结构设计单位出具的技术文件，确认主体结构能够承受索（杆）体系的结构反力。 | 1. 大跨度（悬挑）支承结构等计算出现漏项、计算结果不满足工程设计要求，扣10-20分； 2. 结构计算出现漏项、计算有误的，每项扣1-3分； 3. 缺幕墙墙角区计算、结构胶（含中空玻璃间层结构胶）计算的，每项扣3-5分； 4. 其它不符合要求或不合规情况，每项扣1-3分。 | 结构计算跨度大于8米或悬挑跨度大于4米的结构为大跨度结构。 | 20分 | 结合工程实体，按结构计算要求的内容进行逐项复查。 |
| 6 | 新技术 | - 采用了新材料、新技术、新工艺，且提供了相应的证明资料（论证报告、鉴定报告等）； - 幕墙的节点构造设计具有创新性、实用性和推广性，或具有较显著经济效益； - 已在国内相关专业期刊上发表了设计技术论文； - 已获得与申报工程设计相关的发明专利和实用新型专利； - 本工程已获得建筑装饰行业科学技术奖。 | 缺少其中内容，扣0.5-3分。 |  | 5分 | 查：工程实体、图纸、质量管理与技术资料等。 |
| 7 | 总体印象 | - 组织工作准备充分，人员到位（项目设计负责人和设计师应到场参加汇报）； - 汇报PPT内容重点突出、清晰简洁，并应提供整体与局部实景照片。 - 资料准备充分有序，易于查找； - 用户沟通意见； | - 主要人员、资料、过程安排准备不足，扣3-10分； - 未做PPT及纸质版汇报资料，扣3-5分； - 其它不规范、不到位情况每项扣0.5-1分。 |  | 10分 | 查： - 组织准备情况等； - PPT（汇报时间不超过10分钟）。 - 用户意见。 |

附件2-10

### “三晋杯”建筑装饰工程等级评价复查实施细则

建筑幕墙类（建筑门窗工程）

（试行）

一、评分标准及要求：

鉴于复查项目的工程性质、类别、规模、使用的材料、采用的工艺等各方面差别较大，故复查工程的评分采用扣分法，本细则重点列出了在资料（必要文件、质量管理资料）、热工计算书、结构计算书、工程实体、新技术、总体印象等几个方面的常见问题、质量通病和涉及安全与使用的问题，结合复查中查出的问题进行评分。项目复查总分为100分，建议推荐得分在80分以上的项目，详细分项和评分标准见《工程复查实施细则——建筑幕墙类（建筑门窗工程）》（≥500万；≥600㎡）。

《工程复查实施细则——建筑幕墙类（建筑门窗工程）》中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据项目实际情况做必要的补充和调整，但必查内容不可取消。复查评分严格按照各项要求及分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中。

申报“三晋杯”建筑工程装饰奖的单位需重视对工程安全隐患的排查及相关必要文件的准备，要求企业申报前对涉及安全、结构、热工、防火、隐蔽资料等方面的情况进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准以及装饰奖复查的要求。

二、主要执行规范和标准：

- 《房屋建筑制图统一标准》GBT 50001-2017

- 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年修订版）

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018

- 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

- 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年修订版）

- 《钢结构设计标准》GB 50017-2017

- 《铝合金结构设计规范》 GB 50429-2007

- 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153-2008

- 《建筑钢结构防腐蚀技术规程(附条文说明)》JGJ/T 251-2011

- 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012

- 《山西省地震烈度表》GB/T 17742-2020

- 《山西省地震动参数区划图》GB 18306-2015

- 《建筑门窗术语》GB/T 5823-2008

- 《铝合金门窗》GB/T 8478-2020

- 《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》GB/T 29734.1-2013

- 《建筑用节能门窗 第2部分：铝塑复合门窗》GB/T 29734.2-2013

- 《建筑用节能门窗 第3部分：钢塑复合门窗》GB/T 29734.2-2020

- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019

- 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

- 《系统门窗通用技术条件》GB/T 39529-2020

- 《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824-2021

- 《建筑门窗五金件 通用要求》GB/T 32223-2015

- 《建筑门窗附框技术要求》GB/T 39866-2021

- 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010

- 《防火窗》GB 16809-2008

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

- 《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T 205-2010

- 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

- 《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T 8484-2020

- 《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008

- 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T 11976-2015

- 《门窗反复启闭耐久性试验方法》GB/T 29739-2013

- 《建筑门窗耐火完整性试验方法》GB/T 38252-2019

- 《建筑幕墙门窗用钢化玻璃》JG/T 455-2014

- 《建筑玻璃应用技术规程》JG/J 113-2015

- 《建筑用安全玻璃 第1部 防火玻璃》GB 15763.1-2009

- 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB15763.2-2005

- 《建筑用安全玻璃 第3部 夹层玻璃》GB 15763.3-2009

- 《半钢化玻璃》GB/T 17841-2008

- 《镀膜玻璃 第1部分 阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2013

- 《镀膜玻璃 第2部分 低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2013

- 《中空玻璃》GB/T 11944-2012

- 《中空玻璃用丁基热熔密封胶 》JC/T 914-2014

- 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1-2017

- 《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2-2017

- 《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3-2017

- 《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》 GB/T 5237.4-2017

- 《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》 GB/T 5237.5-2017

- 《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》 GB/T 5237.6-2017

- 《建筑用隔热铝合金型材》JG/T 175-2011

- 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498-2009

- 《建筑门窗复合密封胶条》JG/T 386-2012

- 《建筑门窗密封毛条》JC/T 635-2011

- 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2017

- 《建筑窗用弹性密封胶》JC/T 485-2007

- 《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267-2009

- 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835-2016

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012

- 《建筑用岩棉绝热制品》 GB/T 19686-2015

注：上文未列的标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

三、工程复查实施细则——建筑幕墙类（建筑门窗工程）

工程复查实施细则——建筑幕墙类（建筑门窗工程）

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： - 企业营业执照（上一年度参评的单位可提供在有效期内的加盖本单位公章的复印件）； - 安全生产许可证（上一年度参评的单位可提供在有效期内的加盖本单位公章的复印件）； - 项目经理注册建造师证及安全考核证； - 建筑门窗工程施工合同（含施工范围、面积、金额等）； - 门窗工程竣工验收资料（建设、设计、监理、施工等单位签章必须齐全）； - 消防验收意见书（工程名称、验收范围、主管部门公章、日期必须齐全；结论为合格；消防验收意见书中提出的整改意见如涉及门窗部分应有有关部门的复查合格记录）； - 工程验收合格备案证书。 | - 必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 - 主要材料质量不符合标准、规范和设计要求的每项扣3-5分； - 无三性检测报告扣15分，缺项的每项扣5分； - 缺隐蔽工程记录的每项扣1-3分； - 无现场淋水试验记录的扣3分； - 提供的主材质量证明资料与工程所用材料不符的每项扣1-2分； - 其它不符合要求或不合规情况每项扣0.5-1分。 | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章 | 25分 | 查：相关文件资料原件或电子证件（提供网查链接）； 原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖出具单位鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
|  |  | 质量管理资料： - 门窗使用的材料、配件应符合规范、标准和设计要求，应有出厂合格证、检测报告、复试报告和进场验收记录； - 每批门窗应提供出厂合格证、检验记录、进场验收记录； - 应提供典型部位的门窗三性检测报告、门窗传热系数（如需），检测报告的门窗抗风压性能指标与结构计算书、设计说明应一致； - 门窗各连接部位应牢固、可靠，隐蔽工程符合图纸要求，隐蔽工程记录真实、齐全并提供影像资料；隐蔽工程验收记录包括门窗四周与主体结构间封堵、门窗与主体结构连接、附框固定、防雷连接节点等； - 应根据工程具体情况提供现场淋水试验记录、后置埋件现场拉拨力检测报告（如需）、防雷测试记录（如需）等； - 提供玻璃传热系数、可见光透射比、露点等； - 进口材料和附件应符合我国相关产品标准。 |  | 包括但不限于材料、施工以及施工管理等方面涉及工程质量性能、安全性、可靠性等方面的质量管理资料； 隐蔽部位的质量管理资料 高寒、台风等特殊气候地区的质量管理资料 |  | 结合工程实体查质量管理资料 |
| 2 | 热工计算书 | - 热工计算书审批手续应齐全并盖公章； - 工程主要门窗类型均应有热工计算（无保温隔热要求的门窗可不计算）； - 各类型门窗的热工计算应齐全完整，并有明确结论且满足建筑节能设计指标要求； - 正确选择热工计算参数（如气候分区、朝向、窗墙比、体型系数等）； - 热工计算应符合相关标准，寒冷和严寒地区应进行结露计算； - 应提供建筑设计单位出具的建筑节能报告或建筑施工图设计说明中的节能专篇，明确各类型门窗应达到的热工性能指标。 | 1、 无热工计算书扣5分；热工计算书漏项扣1-2分； 2、 计算出现错误每项扣1-2分； 3、 其它不符合要求或不合规情况扣0.5-1分。 | 不能用建筑设计单位出具的建筑节能报告代替门窗工程热工计算书。 | 5分 | 结合工程实体查热工计算书和相关资料等。 |
| 3 | 结构计算书 | - 结构计算书审批手续应齐全并加盖公章； - 工程主要门窗类型应提供结构计算书； - 结构计算内容应齐全完整，包括面板、受力杆件、中竖梃、中横梃及连接部位强度计算（连接件及其间距、附框等）结构计算，开启扇计算（传力构件、五金件等），埋件计算和结构胶计算（如需）等，计算应有明确结论，计算结果满足工程设计要求； - 正确选择计算单元，对受力最不利的门窗进行计算； - 正确、合理选择计算参数（各种荷载及作用的参数，荷载组合，材料力学特性数值）； - 受力杆件、面材、连接结构的计算模型应当与图纸及实际施工情况一致，真实、正确反映受力情况； - 有后置埋件的，应对后置锚栓进行受力计算； | - 无结构计算书的取消参评资格； - 计算出现严重错误、漏项的，每项扣3-10分； - 缺中横梃、中竖梃结构计算的，每项扣5分； - 缺开启扇和连接件计算的，每项扣5分； - 其它不符合要求或不合规情况每项扣0.5-1分。 | 结构计算应与竣工图纸、工程实体相一致。 | 10分 | 结合工程实体查结构计算书和技术资料等。 |
| 4 | 竣工图纸 | - 竣工图纸应按标准要求编制，审批手续齐全； - 竣工图内容应包括：目录、设计说明、平面图、立面图、剖面图、各类型门窗的大样详图、节点图、构件图、型材截面图、预埋件或后置埋件图（如需）、与主体结构连接用构（附）件布置图等； - 设计说明应包括如下内容：工程概况、设计参数、设计依据、设计标准、设计范围、物理性能、热工性能、节能设计专项说明、所用材料的技术要求及规格、防排水说明、防雷防火及耐火完整性说明、现场淋水试验技术要求、加工制作技术要求等； - 门窗大样图应标明门窗位置、数量、材料配置等； - 门窗所用材料、节点构造、性能等应符合相关规范和标准的要求，符合原建筑设计的要求。主要包括按规范要求采用安全玻璃，推拉窗应设置防止窗扇向室外脱落装置，外开窗应有防脱落装置，外平开窗宽度不大于650mm，超高超重门应采用防脱落装置，中梃与主体结构应连接可靠，不得采用全隐框窗设计，不得使用射钉与砌体墙直接连接，固定门窗、玻璃镶嵌安装尺寸应满足设计要求，门窗与主体结构间应密封防水等； - 节点图应包括各门窗构造节点、中梃及窗框与主体结构连接节点、开启扇节点、五金件配置及布置图、防排水构造节点、防火防雷节点等； - 铝合金外门窗主型材基材壁厚公称尺寸外门不应小于2.2mm，外窗不应小于1.8mm； - 节能门窗工程应按建筑热工要求进行节能的构造及工艺设计。 | - 竣工图没有设计说明或说明不符合要求的每项扣1-3分； - 未按标准要求采用安全玻璃，未设置防脱落装置，中梃与主体结构连接不可靠，采用全隐框窗设计，砌体墙使用射钉直接固定门窗，超高超重门未设置防脱落装置的每项扣10-15分； - 玻璃镶嵌安装尺寸、门窗与主体结构间密封防水不满足要求或不合理的每项扣3-5分； - 缺主要门窗大样图、与主体结构连接件布置图的每项扣3分；不齐全的每项扣2分； - 其它不符合要求或不合规情况每项扣0.5-2分。 | 竣工图纸应齐全规范，签字签章齐全有效；正确使用标准规范，内容正确、齐全、有效。 竣工图与工程实体符合性。 | 20分 | 结合工程实体查竣工图纸 |
| 5 | 工程实体 | - 工程无安全隐患； - 整体外观效果应良好； - 工程现场实际的构造做法、使用的材料应与图纸一致，并按图施工； - 门窗的外观质量应符合要求，门窗外观无污染、无漏水现象；型材拼接接缝位置平整、无毛刺；玻璃压条应扣紧且平整，不得翘曲；胶缝连接密实、表面光滑美观；胶条应整齐均匀、硬度适宜；排水孔设置合理不堵塞；安装工艺孔应封闭；消防窗标识应明确； - 开启扇受力构件间连接应采用不锈钢机制螺钉，不得采用铝合金抽芯铆钉； - 开启门窗密封性好、启闭灵活无噪声，五金附件配置齐全、无锈蚀，外开窗应安装防脱落装置。 | - 存在系统性问题的，扣10-20分； - 存在质量问题的，扣1-5分； - 其它不符合要求或不合规情况每项扣0.5-2分； | 工程实体外观质量及整体效果； 做工精细程度及材料质量； 工程实体与设计图、竣工图、质量管理资料的符合性； | 25分 | 结合图纸、质量管理资料等查工程实体 |
| 6 | 新技术 | - 采用了新材料、新工艺、新技术、新设备或有利于环保节能等的材料、技术、措施、工艺、工法等； - 获得了与申报工程相关的发明专利、实用新型专利、省级以上工法等； - 本工程已获得建筑装饰行业科学技术奖。 | 缺少其中内容，扣0.5-3分。 |  | 5分 | 查：工程实体、图纸、质量管理与技术资料等。 |
| 7 | 总体印象 | - 组织工作准备充分，人员到位（项目经理或执行经理、技术负责人和资料员等相关人员应到场），汇报PPT内容重点突出、内容齐全、清晰简洁。 - 资料准备充分有序，易于查找； - 用户沟通意见； - 工程实体检查顺畅不受阻。 | - 工程施工主要负责人均未到场扣1-2分； - PPT及资料准备无序不齐全扣1-5分； - 总体印象不佳扣1-5分； - 其它不规范、不到位情况每项扣0.5-1分 | 人员、资料、过程安排准备不足；未做PPT汇报资料等 | 10分 | 查： - 组织准备情况； - PPT（项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况图片等，汇报时间10分钟内）； - 用户意见。 |

附件2-11

“三晋杯”建筑装饰工程等级评价复查实施细则

住宅类

（试行）

一、评分标准及要求：

鉴于复查项目的工程性质、类别、规模、使用的材料采用的工艺等各方面差别较大，故复查工程的评分采用扣分法，本细则重点列出了在资料（必要文件、工程安全证明资料、过程资料、图纸）、工程实体（地面、墙柱面、吊顶）、新技术、宜居性与适老性、总体印象等几个方面的常见问题、质量通病和涉及安全与使用的问题，结合复查中查出的问题进行评分。项目复查总分为100分，建议推荐得分在80分以上的项目。鉴于住宅装饰工程的特殊性，公共区域抽查比例不少于20%，户内抽查比例不少于10%，但户内抽查应包含所有户型。详细分项和评分标准见《工程复查实施细则——住宅类》。

《工程复查实施细则——住宅类》中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据项目实际情况做必要的补充和调整，但必查内容不可取消。复查评分严格按照各项要求及评分标准进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中。

申报“三晋杯”建筑工程装饰奖的单位需重视对工程安全隐患的排查及相关必要文件的准备，要求申报单位在申报前对如下方面进行自查，使其符合相应的国家强制性规范和标准以及装饰奖复查的要求。

重点部位及资料：

（1）改动或破坏承重结构、受力钢筋；

（2）窗台高度；

（3）阳台、楼梯、走道防护栏杆高度、构造、竖向杆件间距、玻璃品种及规格；

（4）配电箱及开关插座的性能、电气线路接线、卫生间等电位联接、大型吊灯的荷载试验；

（5）消火栓暗门启闭灵便、开启方向正确、标识明显；

（6）厨房、消防楼梯间及前室、水平疏散通道装修材料的燃烧性能等级；

（7）墙面干挂石材、瓷砖的构造，墙地面瓷砖空鼓及平整度；

（8）卫生间、厨房、阳台防水性能以及与相邻室内地面的高差，无障碍措施，室内异味；

（9）淋浴玻璃隔断的构造、玻璃品种及规格；

（10）厨房、卫生间、敞开式阳台、连廊、架空层地面材料的防滑性能；

（11）改动或破坏燃气管道、共用竖向烟道；

（12）室内环境质量。

（13）申报单位的营业执照、施工资质证书、安全生产许可证，工程承包合同，项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证书，工程施工许可证、竣工验收合格证明文件、消防验收合格或备案的文件、室内环境质量检测报告等必要文件应真实齐全并符合申报要求。

二、主要执行规范和标准：

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

2、《建筑照明设计标准》GB50034-2013

3、《住宅设计规范》GB50096-2011

4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

5、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

6、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

7、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

8、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

10、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

11、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

12、《建筑工程文件归档规范》GB/T50328-2014

13、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

14、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005

15、《住宅性能评定标准》GB/T50362-2022

16、《住宅建筑规范》GB50368-2005

17、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019

18、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010

19、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

20、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015

21、《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011

22、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013

23、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/304-2013

24、《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ367-2015

25、《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T436-2018

26、《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）2013年版

27、其他相关现行国家标准、行业标准

说明：上文未列标准、规范以国家、行业、团体现行标准、规范为准。

三、工程复查实施细则——住宅类

工程复查实施细则——住宅类

| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 评分标准 | 备注 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 必要文件： 1、企业法人营业证照、资质等级证书、安全生产许可证（此三项上一年度参评企业可提供加盖本单位公章的复印件） 2、项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证； 3、施工许可相关证明文件； 4、项目承包合同； 5、项目竣工验收证明文件（相关责任主体签章必须齐全）； 6、消防验收合格证明或消防竣工备案证明； 7、室内环境质量检测报告，需由具备相应资质的检测机构出具； | 必要文件有一项不合格或不符合要求者取消评审资格。 | 必要文件应为原件或可网查的电子文件打印件并加盖申报单位鲜章。 室内环境质量检测单位必须具有相应的检测资质，检测项目及检测标准必须符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020中I类民用建筑的规定。 | 20分 | 查：相关文件资料原件或电子证件（提供网查链接）； 原件已存入城建档案馆或城建档案管理机构的可提供由档案馆或城建档案管理机构出具的加盖出具单位鲜章并注明“原件存于XXX，复印件与原件相同”字样的复印件。 |
|  |  | 工程安全证明资料： 1、涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须具有经原结构设计单位或具备相应资质设计单位的认可文件（需审查原件）； 2、饰面板后置埋件的现场拉拔力检测报告； 3、质量大于10kg的灯具，要全数提供其固定装置的强度试验记录。 | - 改动建筑主体、承重结构或增加结构荷载，但未提供相关工程安全证明资料的，扣20分； - 未提供现场拉拔力检测报告或检测不合格的，扣3～5分； - 未提供或所提供的强度试验记录不符合相关规范规定的，扣3～5分。 | 强度试验要按5倍灯具重量的均布荷载，试验时间应不少于15min，固定装置及其部件应无明显变形。 |  | 结合工程实体查相关资料 |
|  |  | 过程资料： 一、 施工组织设计 二、 技术交底记录 三、 施工日志 四、主要材料的合格证、检测报告、报验表 五、主要材料及其性能指标的复试报告： （1）抹灰工程 ① 砂浆的拉伸粘结强度； ② 聚合物砂浆的保水率； （2）门窗工程 人造木板门的甲醛释放量； （3）吊顶工程 人造木板的甲醛释放量。 （4）轻质隔墙工程 人造木板的甲醛释放量。 （5）饰面板工程 ① 花岗石板的放射性； ② 人造木板的甲醛释放量； ③ 水泥基粘结料的粘结强度。 （6）饰面砖工程 ① 花岗石和瓷质饰面砖的放射性； ② 水泥基粘结材料与所用外墙饰面砖的拉伸粘结强度； （7）裱糊与软包工程 ① 木材含水率； ② 人造木板的甲醛释放量。 （8）细部工程 ①花岗岩的放射性； ② 人造木板的甲醛释放量。 （9）防水工程 防水材料的主要物理指标。 （10）给排水工程、电气照明工程、采暖与通风等相关规范要求复试的其他材料及其性能指标。 六、隐蔽工程验收记录 （1）抹灰工程 ① 抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施； ② 不同材料交接处的基底加强措施. （2）门窗工程 ① 预埋件和锚固件； ② 隐蔽部位的防腐和填嵌材料； （3）吊顶工程 ① 吊顶内管道、设备的安装及水管试压、风管严密性检验； ② 木龙骨防火、防腐处理； ③ 埋件； ④ 吊杆安装； ⑤ 龙骨安装； ⑥ 填充材料的设置； ⑦ 反支撑及钢结构转换层。 （4）轻质隔墙工程 ① 骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压； ② 木龙骨防火和防腐处理； ③ 预埋件或拉结筋； ④ 龙骨安装； ⑤ 填充材料的设置。 （5）饰面板工程 ① 预埋件（或后置埋件）； ② 龙骨安装； ③ 连接节点。 （6）饰面砖工程 ① 基层和基体； ② 防水层。 （7）裱糊与软包工程 基层封闭底漆、腻子、封闭底胶、及软包内衬材料。 （8）细部工程 ① 预埋件（或后置埋件）； ② 护栏与预埋件的连接节点。 （9）防水工程 ① 立管、套管和地漏与楼板节点的加强措施； ② 两次蓄水试验记录。 （10）给排水工程、电气照明工程、采暖与通风工程相关规范要求的隐蔽工程验收资料。 七、质量验收记录 （1）检验批验收记录； （2）分项工程验收记录； （3）分部（子分部）工程验收记录； （4）分户验收记录。 八、竣工图 | - 每类过程资料缺项或有重大错误的扣3分； - 其它工程资料不符合要求的，每项扣0.5～2分。 | - 工程不涉及某类资料时，不作为该类资料缺项而扣分； - 过程资料缺项、不齐全或不符合要求的，不应补充或整改； - 施工组织设计应内容完整、具有针对性，所依据的标准正确、有效，施工方法合理、技术措施得当； 编制、审核、审批人员的身份应符合的相关要求，签章应齐全。 4、 施工技术交底记录应完整，内容要与工程实际施工相吻合； 交底人、被交底人签字及日期齐全。 施工日志所记载的内容应齐全，时间范围应覆盖整个施工周期；所记载的内容应与工程其他资料项吻合，能够相互印证。 |  | 结合工程实体查相关资料 |
| 2 | 工程实体 | - 承重结构和受力钢筋； - 厨房、消防楼梯间及前室、水平疏散通道装修材料的燃烧性能等级； - 窗台高度及防护栏杆； - 阳台、楼梯、走道防护栏杆高度、构造、竖向杆件间距、玻璃品种及规格； - 配电箱及开关插座的性能、电气线路接线、卫生间等电位联接、大型灯具的固定装置； - 干挂石材、瓷砖墙面的构造及墙地面瓷砖空鼓率、平整度； - 淋浴玻璃隔断的构造、玻璃品种及规格； - 消火栓暗门； - 燃气管道、共用竖向烟道 - 卫生间、厨房、阳台防水性能以及与相邻室内地面的高差，室内异味； - 厨房、卫生间、敞开式阳台、连廊、架空层地面材料的防滑性能； - 无障碍设计； - 违反国家现行标准强制性条文规定的情形； - 影响工程使用安全的其他情形； - 影响工程使用功能的其他情形； - 其它质量缺陷。 | - 如有擅自改动或破坏承重结构、受力钢筋的，扣20分。 - 厨房、消防楼梯间及前室、水平疏散通道装修材料的燃烧性能等级低于A级的，扣10分。 - 窗台高度及栏杆不符合国家现行标准规定的，扣5～10分； - 阳台、楼梯、走道防护栏杆高度、构造、竖向杆件间距、玻璃品种及规格不符合国家现行标准规定的，扣5～10分； - 配电箱及开关插座的性能、电气线路接线、卫生间等电位联接、大型吊灯的荷载试验记录不符合国家现行标准规定的，扣5～10分； - 石材、瓷砖直接采用胶粘方式固定在粉刷层或钢架上的扣5分； 空鼓率超标、平整度欠佳的扣0.5～3分。 - 淋浴玻璃隔断未使用安全玻璃的扣5分；使用的安全玻璃厚度不符合国家现行标准规定的扣3分。 - 消火栓暗门无标识、无拉手、开启不便扣2分；开启方向错误、钢架或钢架与结构之间的间隙没有封闭、标识不明显的扣0.5～1分。 - 改动或破坏燃气管道、共用竖向烟道的，扣5分； - 卫生间、厨房、阳台渗水或有异味的扣1～5分；与相邻室内地面的高差不符合国家现行标准规定、地漏位置及泛水坡向不正确、地面积水的扣1分。 - 厨房、卫生间、敞开式阳台、连廊、架空层地面材料的防滑性能不符合国家现行标准规定的，扣1～3分； - 七层及七层以上住宅的建筑出入口、出入口平台、候梯厅和公共走道没有无障碍设施的，扣2～3分；养老公寓没有无障碍设施或设施不到位的，扣3～5分。 - 违反国家现行标准强制性条文规定的情形扣10～20分（局部违反的允许整改）。 - 影响工程使用安全的其它情形每项扣3～5分。 - 影响工程使用功能的其它情形每项扣1～3分。 - 存在其它质量缺陷的，每项扣0.5～2分。 | 符合设计要求，满足国家现行相关标准的规定。 | 60分 | 查：工程实体质量，并核对图纸、质量管理与技术资料是否与工程实体相符。 |
| 3 | “四新” 技术应用 | 1.新材料、新技术、新工艺、新设备的（包括装配化施工、智慧建造）应用。 2.获得了建筑装饰行业科学技术奖 | 没有“四新”技术应用内容的，扣1～3分。 |  | 5分 | 核查工程实体及过程资料。 |
| 4 | 宜居性与 适老性 | - 设计理念人性化，材料选用、色彩搭配、观感效果以及装饰施工精细程度较佳、室内无异味； - 居住安全措施周全、房间布局合理、空间利用率高、使用方便、舒适宜居、易于老年人居住、生活、康养 | 1、人性化设计、色彩搭配、观感效果等欠佳扣1～3分； 2、宜居性、适老性、无障碍措施欠佳的，扣1～5分。 |  | 5分 | 通过实体复查综合判断人性化设计以及居住、观感、施工精细程度等情况； |
| 5 | 总体印象 | - 组织工作准备充分，人员到位（项目经理或执行经理、技术负责人和资料员等相关人员应到场），汇报PPT内容重点突出、简单明了； - 资料准备充分有序，易于查找； - 建设单位意见； - 工程实体检查顺畅不受阻。 | - 组织工作、人员到位情况欠佳的扣1～5分； - 其他问题扣1～3分 |  | 10分 | 查： - 组织准备情况； - PPT（项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况照片等，汇报时间10分钟内）； - 建设单位意见。 |